医院外环境、手、消毒液、无菌物品、血液透析等监测

时间： 2022年 10——12月

| 科室 | 总监测数 | 不 合格 | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 空气 | 消毒液 | 医务人员手 | 物体表面 | 无菌物品 | 消毒物品 | 紫外线 | 生物监测 |
| 手术室 | 64 |  | 24 | 3 | 6 | 12 | 9 |  | 10 |  |
| 供应室 | 121 |  | 3 | 3 | 3 | 6 |  | 3 | 10 | 81 12 |
| ICU | 38 |  | 21 | 3 | 3 | 9 |  |  | 2 |  |
| 血透室 透析用水 透析液 | 72 | 用水1 | 24 | 3 | 3 | 6 | 透析用水7 | 透析 液 17 | 12 |  |
| 口腔科 | 46 | 用水9 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2用水14 | 6 | 3 |
| 内镜室 | 24 |  | 6 | 6 | 3 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| 注射输液 | 18 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 |  |
| 急诊抢救 | 20 |  | 9 | 3 | 3 | 3 |  |  | 2 |  |
| 外门手术 | 14 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 2 |  |
| 检验科 血库冰箱 | 67 |  | 3 6 | 3 | 3 | 21 |  |  | 31 |  |
| 妇科人流 | 10 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| 眼科手术 | 16 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 4 |  |
| 放射介入 | 28 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 16 |  |
| 清洁织物暂存房 | 9 |  |  |  | 1 | 1 |  | 3 | 4 |  |
| 发热门诊 | 24 | 物表1 |  | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 |  |
| 方舱CT | 11 |  |  |  |  | 3 |  |  | 8 |  |
| 预检分诊 | 12 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  |
| 二病区 | 9 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 |  |
| 三病区 | 8 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 5 |  |
| 四病区 | 8 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 5 |  |
| 五病区 | 8 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 5 |  |
| 六病区 | 10 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 |  |
| 七病区 | 7 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 |  |
| 八病区 | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 |  |
| 十一病区 | 6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |  |
| 十二病区 | 6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |  |
| 十三病区 | 6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |  |
| 十四病区 | 6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |  |
| 其它科 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
| 总计 | 713 | 11 | 117 | 56 | 66 | 104 | 19 | 42 | 213 | 96 |