## 目录
标段 | 试剂名称 | 层次 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 2年预算总金额（元） | 备注
1 | 食物特异性抗体IgG检测试剂盒 | 国产 | T | 78 | 1840 | 143520
2 | 肺炎支原体抗体检测试剂盒（被动凝集法） | 进口 | T | 20 | 8000 | 160000
3 | 血栓弹力图高岭土检测试剂盒 | 国产 | T | 78 | 16000 | 1248000 | 需提供全自动配套设备
4 | 人ABO血型反定型用红细胞试剂盒 | 国产 | 盒 | 198 | 80 | 78597.24
| RhD（IgM）血型定型试剂 | 国产 | ml | 15 | 2000
| 抗A.抗B血型定型试剂 | 国产 | 盒 | 60 | 80
| 不规则抗体筛选红细胞 | 国产 | 盒 | 248 | 24
| 凝聚胺介质试剂 | 国产 | T | 1.73 | 2700
| 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 | 国产 | T | 0.67 | 25872
5 | ABO正反血型定型检测试剂卡 | 国产 | T | 16 | 24000 | 1281000 | 需提供全自动配套设备
| Rh系统（C、c、D、E、e）血型定型检测试剂卡 | 国产 | T | 25 | 24000
| 抗人球蛋白（抗IgG+ C3D）检测 | 国产 | T | 11 | 9000
| 不规则抗体检测卡 | 国产 | T | 11 | 9000
| 抗人球蛋白(抗IgG)交叉配血卡 | 国产 | T | 11 | 9000
6 | 氨基末端脑利肽前体检测试剂盒（固相免疫层析法） | 国产 | T | 65 | 1000 | 125000 | 需提供全自动配套设备
| 肌钙蛋白I/肌红蛋白检测盒（固相免疫层析法） | 国产 | T | 60 | 1000
7 | 结核感染T细胞检测试剂盒（免疫斑点法） | 进口 | T | 300 | 700 | 210000
8 | 抗核抗体（IgG）检测试剂盒（印迹法） | 进口 | T | 100 | 10000 | 1068000 | 需提供全自动配套设备
| 自身免疫性糖尿病自身抗体≥5项 | 进口 | T | 60 | 400
| 自身免疫性血管炎抗体谱≥3项 | 进口 | T | 55 | 400
| 自身免疫性肝病抗体谱≥6项 | 进口 | T | 55 | 400
9 | α-淀粉酶测定试剂盒 | 国产 | T | 1.65 | 6200 | 51488 | 适用我院在用仪器西门子xpandplus
| 肌酸激酶同工酶测定试剂盒 | 国产 | T | 4.28 | 8600
| α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒 | 国产 | T | 0.89 | 5000
10 | 尿液分析物质控品（阳性） | 国产 | 瓶 | 34 | 240 | 172733
| 尿液分析物质控品（阴性） | 国产 | 瓶 | 34 | 240
| 迈克全血质控物（水平2） | 国产 | 支 | 60 | 600
| 迈克全血质控物（水平3） | 国产 | 支 | 60 | 600
| 丙型肝炎病毒抗体血清（液体）标准物质 | 国产 | 支 | 25 | 8
| 梅毒螺旋体抗体血清（液体）标准物质（特异） | 国产 | 支 | 25 | 8
| 梅毒螺旋体抗体血清（液体）标准物质(非特异) | 国产 | 支 | 25 | 40
| 人类免疫缺陷病毒I型抗体血清标准物质 | 国产 | 支 | 88 | 6
| 血型鉴定和抗体筛查质控品 | 进口 | 盒 | 2400 | 24 |  | 同一支质控品应包括输血相容性检测的五个项目
| HBV-DNA | 国产 | 支 | 47.5 | 2
| HBV-DNA | 国产 | 支 | 95 | 2
| 心肌标志物（高值） | 进口 | ml | 200 | 24
| 降钙素原质控品 | 国产 | 支 | 80 | 60
| 新冠核酸质控品（中值） | 国产 | 支 | 150 | 100
11 | 糖化血红蛋白质控物（高值） | 进口 | 支 | 135 | 14 | 37380
| 糖化血红蛋白质控物（低值） | 进口 | 支 | 135 | 14
| 德灵-凝血质控品（Control Levell） | 进口 | 瓶 | 35 | 480
| 德灵-凝血质控品（Control Level2） | 进口 | 瓶 | 35 | 480
12 | 革兰氏染色液 | 国产 | 盒 | 296 | 8 | 100592
| 血培养瓶 | 国产 | 瓶 | 21 | 240
| 血琼脂平板 | 国产 | 只 | 3.6 | 14000
| 沙保罗琼脂 | 国产 | g | 0.38 | 1000
| 营养琼脂 | 国产 | g | 0.37 | 4000
| 麦康凯琼脂 | 国产 | g | 0.38 | 4000
| 沙门氏菌属诊断血清 | 国产 | ml | 106 | 4
| 志贺氏菌属诊断血清 | 国产 | ml | 106 | 4
| 抗酸染色液 | 国产 | 盒 | 296 | 6
| 胰蛋白胨葡萄糖浸膏琼脂 | 国产 | g | 0.46 | 1000
| 淋球菌琼脂平板 | 国产 | 块 | 5 | 400
| 水解酪蛋白琼脂 | 国产 | g | 0.72 | 500
| 棉签A（男） | 国产 | 支 | 0.64 | 1000
| 棉签A（女） | 国产 | 支 | 0.74 | 18000
| 念珠菌显色平板 | 国产 | 块 | 10 | 2000
| （新）哥伦比亚血琼脂平板 | 国产 | 块 | 3.6 | 14000 | 102760
| （新）麦康凯平板 | 国产 | 块 | 3.6 | 8000
| （新）沙保罗平板 | 国产 | 块 | 3.6 | 4000
| （新）过氧乙酸增菌培养基 | 国产 | 支 | 7 | 40
| （新）醛类增菌培养基 | 国产 | 支 | 7 | 40
| SS 琼脂培养基 | 国产 | g | 0.64 | 2000
| 营养肉汤 | 国产 | g | 0.32 | 1000
| 一次性运送培养基 | 国产 | 支 | 3.5 | 2000
13 | 便隐血（OB）试剂 | 国产 | T | 0.72 | 30360 | 45849.8
| 瑞氏-姬姆萨染色液 | 国产 | ml | 0.25 | 6000
| 网织红细胞染色液 | 国产 | ml | 2.28 | 240
| A群轮状病毒检测试剂盒 | 国产 | T | 7.84 | 1210
| 人绒毛促性腺激素（HGG）检测试纸 | 国产 | T | 0.68 | 8360
| 一次性使用微量采血吸管 | 国产 | 支 | 0.18 | 24090
| 刘氏染色液 | 国产 | 盒 | 364 | 6
| 血小板稀释液 | 国产 | ml | 0.63 | 400
14 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（乳胶法） | 国产 | T | 3.6 | 1000 | 549878.7
| 丙型肝炎病毒抗体检测试剂（胶体金法） | 国产 | T | 4.25 | 600
| 丙型肝炎病毒核心抗原检测试剂（酶联免疫法） | 国产 | T | 15.17 | 34110
| 人类免疫缺陷病毒P24抗原及抗体检测试剂盒（硒标法） | 进口 | T | 28.2 | 600
| 肺炎支原体IgM抗体检测试剂（胶体金法） | 国产 | T | 13 | 720
说明： 1.层次中标注进口，指允许进口产品参加申报； 2.同一标段内含多个产品时，供应商应能覆盖标段内所有产品，不得缺项； 3.标段3、标段5、标段6和标段8需提供与试剂同品牌的配套全自动仪器。

## 技术参数要求
标段1 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
1 | 特异性：与人IgA、IgE、IgM等的交叉反应的检出值应小于10.0 U/ml
2 | 灵敏度：不高于10.0 U/ml
3 | 准确度：回收率应在90.0%-110.0%范围内
4 | 精确度：CV≤15%
5 | 每年提供两次免费比对
标段2 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
1 | 特异性：室内参考品按规定程序进行试验时，阴性参考品显示阴性结果，阳性参考品显示阳性结果
2 | 灵敏度：试剂盒内提供的阳性对照按规定程序进行试验时，抗体滴度相对于标准值最终稀释倍数（1:320）在+-1孔以内
3 | 重复性：将室内参考品分别按规定程序连续测定5次时，所有结果的波动均在1孔以内
4 | 免费提供性能验证及耗材，且性能验证的相关指标需符合产品说明书中的要求
标段3 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
1 | 整机构成：一体机，具备加样、混匀、检测、结果计算输出等过程全自动
2 | 测定项目：机器支持开展血栓弹力图全套检测项目
3 | 设备体积：设备体积（实际装机体积，包含所有部件清单）不大于0.55立方米
4 | 通道数量：单机检测通道≥8个,所有通道独立运作互不影响
▲5 | 方法学：采用经典悬垂丝检测法，结合经典通道拨杆技术，保证结果可溯源性
6 | 通道差：通道差、重复性：CV值≤10%
7 | 样本位：检测样本位≥48个且可一次性装载，支持在线不停机连续进样
▲8 | 试剂位：包含两种规格试剂位：大包装试剂位≥9个且单人份试剂位≥48个
9 | 反应杯位：反应杯位≥64个，支持随时装载、单次多个装载，配备原厂反应杯
10 | Tip头位：一次性可装载≥190个Tip头
11 | 急诊自定义：包含1个专属急诊位及≥48个可自定义急诊位。急诊样本优先检测、随到随测
12 | 样本处理：原始管直接上机，非穿刺取样，采用机械臂开盖模式进行后续样本处理
13 | 无液路化：无液路设计，样本携带污染率为0，避免样本气溶胶及交叉污染，无需配置清洗装置（耗材）
14 | 质控：可提供质控品及质控配套注册证
15 | 认证证书：原厂试剂通过CE认证
16 | 服务要求:免费提供一年2次项目比对，1次仪器校准，免费提供性能验证及耗材，且性能验证的相关指标需符合产品说明书中的要求，免费接入LIS接口，免费提供质控品、校准品
标段4 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
1 | 产品试剂应在卫健委临检中心室间质评中有试剂独立分类，提供卫健委临检中心室间质评报告。
★2 | 具有药字号经营资格
标段5 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
1 | 基本功能:适配全自动完成血型试验的上卡、打孔、加样、孵育、离心、判读等实验过程
★2 | 设备用途:用于ABO血型正反定型、Rh系统（C、c、D、E、e）血型定型、交叉配血、不规则抗体筛查
3 | 测定原理:微柱凝胶法
▲4 | 样本容量:适配设备可同时加载≥128个样本，样本可随时添加提交实验,使用原始管上机，支持9mm~12mm试管
★5 | 实验载体:6孔微柱凝胶卡
▲6 | 测试速度:ABO正反定≥60样本/小时，不规则抗体筛查≥96样本/小时
7 | 凝胶卡容量:可放置≥96张试剂卡，随时添加新卡。根据科室要求可以增加仪器试剂卡的容量
8 | 加样量、重复性及准确度:加样量（ul）≥50，重复性CV（%）≤2%，准确性（%）≤±1%
▲9 | 离心机:≥2台离心机，转速区间0-3000r/min，不同批次的实验项目可使用不同的离心机，减少等待时间
▲10 | 加样原理:采用气动置换原理吸样，不采用液动置换进行液体分配
11 | 孵育模块:2*12位孵育器，可孵育温度为：室温~60℃
12 | 判读装置:实验结果自动判读出报告并保存，数据可导出备份，并可对结果进行溯源
13 | 加样臂:采用一次性Tip头、具有液面探测功能、失针检测、凝块检测、气泡检测功能
14 | 软件环境及硬件配置:win7/win10或更高版本；内存：≥4GB；CPU：≥2Ghz；硬盘：≥500GB；显示器分辨率：≥1024*768 像素
15 | 通讯方式:免费接入医院LIS、HIS系统，实现双向通讯
16 | 其它:凝胶柱卡储存温度为2-25℃，效期≥12个月;免费提供质控品、校准品及其它耗材（包括但不限于标准血球）
标段6 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
1 | 免费提供性能验证及耗材，且性能验证的相关指标需符合产品说明书中的要求
2 | 定期免费提供仪器校准及耗材
3 | 免费提供质控品、校准品
4 | 免费接入医院LIS、HIS系统，实现双向通讯
标段7 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
1 | 方法学：免疫斑点法（ELISPOT）
2 | 样本储存时间稳定性最长可达32h
3 | 试剂组分无需复溶
4 | 灵敏度和特异性：＞90%
5 | 只需1管样本，无需分装
6 | 检测过程：细胞清洗和标准化计数
7 | 两个抗原（ESAT-6和CFP 10）分别单独检测
8 | 免费接入医院LIS、HIS系统，实现双向通讯
标段8 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
1 | 适用范围：免疫室
2 | 用于免疫印迹项目检测的设备
▲3 | 提供配套全自动免疫印迹项目检测的设备（全自动检测流程：从样本加样→孵育→洗涤→加液→烘干→结果扫描→输出保存均仪器全自动机器一步到位）
4 | 同台仪器可开展抗核抗体、自免肝、血管炎、糖尿病的自身免疫膜条项目，检测项目和设备为同一品牌
▲5 | 单台仪器样本位：≥50人份，支持原始管上机
▲6 | 单台仪器测试数：≥60测试/盘
7 | 独特的一次性单个膜条固定卡槽，单个孵育槽，随取随用
8 | 扫描分析模块：具备自动判读功能
9 | 检测结果重复性：CV≤5%，具备液面探测和堵针检测功能
10 | 提供仪器电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册
11 | 安装地点：由销售方免费将货送至医院安装现场
12 | 免费提供质控品、校准品
13 | 免费接入医院LIS、HIS系统，实现双向通讯
标段9 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
★1 | 适用我院在用仪器:急诊生化仪西门子xpandplus
标段10 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
1 | 具有符合国家要求的注册证及产品合格证
2 | 所提供的室内质控品灵敏度、特异性、准确度等符合产品说明书中的要求，标段内的项目不能缺项，校准品需能提供溯源报告
标段11 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
1 | 具有符合国家要求的注册证及产品合格证，进口产品
2 | 所提供的室内质控品灵敏度、特异性、准确度等符合产品说明书中的要求，标段内的项目不能缺项，校准品需能提供溯源报告
标段12 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
1 | 具有符合国家要求的注册证及产品合格证
标段13 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
1 | 具有符合国家要求的注册证及产品合格证
标段14 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
1 | 具有符合国家要求的注册证及产品合格证