附件2：

联调联试总务基建任务清单

根据医院统一部署，定于3月23日晚6点~9点进行扩建区联调联

试工作，为使工作顺利推进，现将总务基建科23日任务清单分配如下：

水电保障组 王德胜、龚越鑫：负责扩建区水、电，开水箱，并确保在当天中午之前每科室有1~2门固定电话可通内线。中成公司水电工海江（13675727747）配合；

空调锅炉组 陈敏、锅炉工：负责检查全院各科室空调运行情况，要求在调试之前基本弄清全院各楼层各区域空调形式（手术室除外）；负责屋顶3台蒸汽发生器及地下室2台燃气锅炉运行情况，要求进行简单操作。中成公司李达峰（15726950721）配合；

后勤保障组 余金星、沈金红、杨尚勇：负责物资准备工作，要求配足接线板、电话机、满充应急灯，早上上班后第一时间铺设室外地毯至扩建区（杨师傅帮忙铺设）；中成公司王建海配合

卫生保洁组 孔琦、赵美玲 瑞洁：负责扩建区所有区域的卫生保洁、及医疗织物等事项，特别关注门诊区域卫生间及新老院区场外卫生。要求熟悉医疗垃圾、生活垃圾、洁衣库、污衣库等相应位置及污物流线走向；

家具推进组 成燕燕：上午督促圣力家具公司完成住院部电梯前家具安装并入位，多余家具放置地下室指定位置，财务收费处调2只文件柜、外科预留诊室调1顶配套诊疗桌至5楼小儿科。下午协调华展、昌丽公司安装摆放中医特色诊疗区家具；圣力蔡18257579065 华展赵13958088537 昌力 13486513696

搬运协调组 胡剑：配合设备科、信息科、门办护理部进行物品搬运；

土建装修组：郭兴：负责门办主任室、警务岗亭地面、PICC及肛肠科隔断等督促推进；

老院区维修保障：胡建华、老丁

总协调组：陈雄