## Sheet1
2023年绍兴市中医院消防应急疏散演练方案
演练时间：2023年4月28日（周五）下午14：30
演练地点：新区住院部
演练组织领导：总指挥：毛小明 陶建华 ；副总指挥：越城消防救援大队娄参谋、迪荡消防中队队长；①现场指挥：周忠东、何芬琴、徐 华②火灾扑救组：✭王祖高、住院医生、微型消防站队员、医院义务消防队员③疏散引导组：✮单红君、当班护士、五楼四病区其他住院医生、现场保安及志愿者 ④医疗救护组：✮孟永久、诸薇薇、 急诊值班医生、急诊护士⑤联络通讯组：✮陈晓文、王苏琴 ⑥宣传报道组：✮沈小萍、金斌⑦安全保障组：✮陈雄、王鑫卫、王宁、王德生、王永潮、边杭峰 ⑧物资保障组：✮王月中、俞金星、叶珍翔（带✮为各组组长）。
演练内容：新区五层四病区内烟感报警发生“火灾”立即进行火灾扑救，并组织本楼层住院病人、家属及工作人员安全疏散等工作。
演练流程:
演练顺序 | 演练步骤及内容
1 | 发出演练信号 | 14：30左右总指挥在消控中心通过消防广播发令：“绍兴市中医院消防应急疏散演练现在开始！”
鼎仁公司在四病区内制造烟雾产生火灾报警装置，启用喷烟设备。
2 | 消控中心接到报警后 | 消控中心新区主机显示四楼烟感XX回路XX号点报警，消控值班保安即携带灭火器前去现场查看。
值班保安确定火情后用对讲机报消控室，火情无法控制时值班保安、消控中心报119，报警时说清是人民中路641号绍兴市中医院新区四病区内发生火灾。消控室值班人员用对讲机立即通知微型消防站队员（穿消防作战服）前去投入灭火战斗。
消控室报告总值班及保卫科长，总值班赶赴现场指挥，报分管院长。
3 | 消控中心确定火情后 | 通过消防广播发布火警：发生火灾，本楼层所有人员尽快疏散，多次提醒。其他楼层做好相应疏散准备等待指令。 | 火灾扑救组、疏散引导组、安全保障组、医疗救护组、通讯联络组、宣传报道组、物资保障组相关人员等接到通知及听到消防广播后，立即到达火灾现场，开展灭火及疏散等相关工作。
消控值班人员立即启动消防联动系统。
4 | 各演练组接到警报后 | 1、火灾扑救组接到警令后，立即赶赴火灾现场，检查是否存放有易燃、易爆物品；微型消防站及义务消防队成员赶赴现场，并用灭火器、消火栓等器材进行扑救，直至消防队到达。
2、疏散引导组接到火灾警令后，立即赶赴火灾现场，组织医护人员紧急疏散，先疏散病人、家属、陪护人员，再疏散工作人员。被疏散人员统一集中到。医院义务消防队员等协助进行疏散。
3、通讯联络组接到警令后，立即赶赴火灾现场，保持通讯畅通，做好联络工作，同时门口保安协助在医院新区大门外路口指引消防车进入火灾现场。
4、医疗救护组（随带急救设备）接到火灾警令后，指定2名担架员立即随带担架一起赶赴现场，与医院义务消防队员、医护人员一起利用担架或抬、背等形式转移疏散病人，将多名受伤的人员转移到抢救室抢救。
5、安全保障组接到火灾警铃后，切断起火现场电源与气源（王德胜、王永潮），确保不发生伤人事件，抢运易燃易爆物品，及时转移重要物质，保障各楼层用电、用气和网络相关设备安全，保障现场灭火器材及相关物质的供应，及时提供伤员转送设备。
6、物资保障组接到火灾警令后，立即派人员维护疏散秩序。拉三角旗作为警戒线对现场实行警戒，防止无关人员进入现场，保证消防车畅通无阻。警戒范围：病区东西南北出入口。
5 | 报告结果
疏散组组长确定所有疏散人员都已安全疏散到达西面电梯厅区域，疏散组长清点人数应与疏散前人数一致，汇报现场指挥，并做好安抚工作。
6 | 宣布演练结束 | 现场指挥向总指挥报告：全部人员疏散完毕。对本次演练进行点评，总指挥对演练进行小结，之后宣布：“疏散演练到此结束，请所有人员回各自岗位工作”。
7 | 演练后环境设施安检复原 | 演练区域对演练过程中使用或损坏的设施设备情况进行自查并完善，保卫科协助科室做好相应工作，确保日常工作安全，党建办做好本次演练的宣传工作，保卫科牵头做好本次疏散演练问题的持续整改。
演练要求： 1、演练开始前所有参加的人员二点整先在传统疗法中心大厅集中，进行桌面推演，清点人员和讲解演练的注意事项。2、医护人员均需提前告知每位职工及就诊病人及家属，避免职工、就诊病人及家属产生恐惧心理，组织就诊病人及志愿者共同参与疏散演练，把参加人员数报告疏散组长。3、演练时保持住院区域安静，不大声喧哗，服从指挥，注意安全，疏散过程中互不推拉，避免踩踏事故发生。4、本次演练参加人员40名：当日总值班人员、演练方案中的指定人员，其他每科室指派1名作为参演住院病人及家属，病区全体医护人员（包括保洁员、志愿者），实习、规培生代表及医院值班安保人员、辅警人员。疏散引导组要事先统计好参加疏散人员的数量。演练前被疏散人员在病房内正常就诊等待医护人员通知 。5、疏散要点：用湿毛巾捂住口鼻，用半蹲姿势按疏散指示灯方向顺走廊墙面及楼梯往下撤离，最后撤离人员关上防火门。先疏散病人及家属，后疏散工作人员及物质。6、义务消防队、微型消防站人员及全院职工应积极投身到灭火战斗中，根据实际情况，快速、及时帮助做好人员疏散，确保人员安全撤离。7、演练结束，保卫科做好演练总结，党政综合办宣传报道组做好演练的摄影及宣传报道工作。
保卫科
2023.4.28