绍兴市中医院煎膏房

排烟系统升级改造项目询价（议价）公告

- 项目概况：绍兴市中医院煎膏房位于医院内5号楼北，毗邻新世纪公寓南围墙，由于原净化系统排烟不畅，导致周边环境污染严重，拟对排烟系统升级改造，欢迎具有相应资质及能力的供应商参加该项目招标活动，有关事项公告如下：

- 项目名称：排烟净化系统升级改造项目采购安装

项目预算：预算50000.00元 (最高限价）

采购方式：询价（议价）

合同期限：一年

付款方式：竣工验收十个工作日一次性付清

技术参数：1.设备材质规格：碳钢，长宽高约5500*2000*2000；

- 2.工作原理阐述：将油烟废气收集后通过排气管道，并在风机的作用下油烟进入到净化设备内，首先通过喷淋洗涤装置，再通过集中式静电式油雾净化器将油烟废气粉尘颗粒物、油雾滴、油气、烟气、有机物进行净化，净化率＞99.9%最后进入活性炭过滤去除剩余异味，并达到相关排放标准。

- 3.设备（风机）通过排气管延伸，风量处理要求在6000~8000³/h之间，噪音不得超过75分贝。

- 4.保修2年。

注意事项：1.因受场地限制，设备长度不超6米，宽度不超2米，高度不得超过围墙，安装较困难，建议投标企业来现场踏看。

- 2.中标合同签订后20个工作日完成制作安装。

二、投标人资格：

1、符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定；

2、具有浙江省环境污染治理总承包认可证书；

3、具有浙江省环境污染防治工程专项设计认可证书。

4、本次招标不接受联合体投标。

三、报名的供应商须提供下列资料：

1.介绍信或授权委托书原件（加盖公章）；

2.营业执照复印件（加盖公章）；

3.委托代理人身份证复印件（加盖公章）。

四、报名时间、地点及联系人

1.采购人信息

名    称：绍兴市中医院

地    址：绍兴市越城区人民中路641号

联系电话：（0575）89107222

项目联系人（询问）：陈科长

- 报名时间：截止至2023年7月24日9：00时，报名时段每天上午8:00至12:00，下午14:00至17:00。

3.报名地点：绍兴市中医院3#楼二楼基建科

五、投标截止时间、投标地点

1.投标截止时间2023年7月24日9：00

2.投标地点：绍兴市中医院3#楼

六、开标时间及地点

1.开标时间2023年7月24日9：00

2.开标地点：绍兴市中医院

七、评标方法：询价（议价）投标人或实质性响应招标文件的投标人有两家及两家以上时，综合考虑该采购项目供应商（生产企业）规模、产品品牌、市场口碑、公司报价、方案内容、综合性价比，择优选定供应商；只有一家时，采用单一来源采购方式确定供应商。（超过最高限价作无效标处理）

八、投标文件组成内容

1.法定代表人授权委托书 ………………………………………………（页码）

2.法定代表人及其委托代理人的身份证（复印件）………………………（页码）

3.法定代表人身份证明书……………………………………………………（页码）

4.营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件………………（页码）

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函…………………（页码）

6.重大违法记录的声明 ………………………………………………………（页码）

7.廉政承诺书 …………………………………………………………………（页码）

8.供应商认为需要的其他技术文件或说明…………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

9.开标一览表（格式）

项目名称: 绍兴市中医院排烟净化系统升级改造采购安装项目

| 序号 | 项目名称 | 报价（单位：元） |
| --- | --- | --- |
| 01 | 排烟净化系统升级改造项目 |  |
| 02 |  |  |
| 03 |  |  |
| 04 |  |  |
| 大写 | 人民币 元整 |  |

注：

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其委托代理人签字或盖章，否则作无效投标处理。

2.采购人不接受有2个(含)以上的报价或方案，若供应商在此表中有2个（含）以上的报价或方案，作无效投标处理。

3.供应商须按本表格式填写，不得自行更改。

4.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

5.开表一览表中在小写金额与大写金额不一致时，以大写金额为准。

供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日