## 目录
标段1 粪便检测相关试剂
类别 | 序号 | 物资名称 | 层次 | 参考规格型号 | 单位 | 2年参考用量 | 参考单价（元） | 2年预算总金额（元）
粪便常规所需的耗材 | 1 | 粪便分析仪浓缩清洗液 | 国产 | 100ML/瓶 | 毫升 | 1000 |  | 164000
| 2 | 粪便分析仪清洗液 | 国产 | 500ML/瓶 | 毫升 | 15000
| 3 | 大便隐血（FOB）检测试剂盒（胶体金法） | 国产 | 卡型，20人份/袋 | 人份 | 26000 | 2
| 4 | 粪便分析仪专用采集杯 | 国产 | 1000人份/箱 | 人份 | 26000 | 3
| 5 | 样本稀释液 | 国产 | 10L/桶 | 毫升 | 20000 | 0.3
拓展项目 | 6 | 轮状病毒、腺病毒二合一检测试剂盒（胶体金法） | 国产 | 卡型，20人份/袋 | 人份 | 1000 | 14
| 7 | 幽门螺旋杆菌(HP)抗原检测试剂盒（胶体金法） | 国产 | 卡型，20人份/袋 | 人份 | 1000 | 14
说明： 1.同一标段内含多个产品时，供应商应能覆盖标段内所有产品，不得缺项； 2.按需提供配套提供试剂质控品、清洗液、缓冲液等耗材； 3.试剂需提供配套设备。

## 技术参数要求
标段1 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
▲1 | 检测速度 | 综合检测速度 ≥ 75标本/小时
2 | 检测通道 | 双通道
3 | 报告格式 | 性状理学报告，细胞及虫卵以***/HP或“+”或“-”报告，，金标以“+”或“-”报告
4 | 显微镜物镜 | 双物镜，全自动一键对焦功能
5 | 摄像头 | ≥ 200万像素
▲6 | 镜检图片 | 有多图可自由选择，四幅图片整合一张整图一齐审核，四幅图片与生物显微镜40倍镜大小一致；彩色图片
7 | 理学检测 | 自动拍摄样本性状，具备初步自动分析颜色与性状的功能
8 | 有形成分检测 | 检测红细胞、白细胞、虫卵等成分；数字影像软件技术自动识别初筛正常粪便标本，并能进行自动识别红细胞与白细胞等的提示功能
▲9 | 隐血化学物质检测 | 粪便金标隐血仪器可自动定性识别检测，无需人工判读。（要求提供CFDA检测报告证明）
10 | 细菌学检测 | 胃幽门杆菌的自动判读检测
11 | 病毒学检测 | 肠道腺病毒、轮状病毒自动判读检测
12 | 送样装置 | 10管排式试管架轨道式送样，可放置50个标本，自动进样盘有密封罩密封，防止臭味
13 | 急诊功能 | 特设急诊位，急诊标本随到随测
14 | 金标检测功能 | 有5个卡合，一次吸样可以同时检测五个金标项目，每个卡盒30个金标卡，可同时根据不同需求随意编辑不同项目，最多可放置单个项目150个测试卡
15 | 复检功能 | 软件有自动复检功能
▲16 | 图谱功能 | 具有图谱功能，能制做图谱
17 | 采集杯 | 密封性更好的“硅胶”采集杯，三腔体设计，双层滤网有集卵功能；采集盒为方型，易固定，易扫条形码
18 | FOB卡 | 仪器生产厂家原厂品牌FOB卡作为配套，有质控
19 | 隐血实验报告模式 | 以梯度的定性报告模式，即“+”至“++++”
20 | 通讯与条码 | 具备双向LIS功能，主机内置条码仪，另外外置条码仪