## 目录
标段1 低温等离子体配套耗材
序号 | 产品名称 | 层次 | 包装规格 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 2年预算总金额（元） | 备注
1 | 过氧化氢卡匣 | 进口 | 2片/盒 | 盒 | 1977 | 110 | 217470 | 样品
标段2环氧乙烷灭菌器配套耗材
序号 | 产品名称 | 层次 | 产品规格 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 2年预算总金额（元） | 备注
1 | 环氧乙烷灭菌包内化学指示卡 | 进口 | 240条/盒 | 盒 | 330 | 6 | 1980 | 样品
2 | 环氧乙烷快速生物测试包 | 进口 |  | 包（含1支对照管） | 135 | 96 | 12960 | 样品
3 | 环氧乙烷气罐 | 进口 |  | 瓶(≥170g) | 254 | 96 | 24384 | 样品
4 | 环氧乙烷灭菌指示胶带 | 进口 |  | 卷 | 248 | 2 | 496 | 样品
标段3壳聚糖宫颈膜
序号 | 产品名称 | 层次 | 产品规格 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 2年预算总金额（元） | 备注
1 | 壳聚糖宫颈膜 | 国产 |  | 盒 | 70.5 | 12000 | 846000 | 样品
标段4一次性使用无菌阴道检查镜用扩张器
序号 | 产品名称 | 层次 | 产品规格 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 2年预算总金额（元） | 备注
1 | 一次性使用无菌阴道检查镜用扩张器 | 国产 |  | 套 | 16000 | 37 | 600000 | 样品
说明： 1.层次中标注进口，指允许进口产品参加申报； 2.同一标段内含多个产品时，供应商应能覆盖标段内所有产品，不得缺项； 3.标段4需提供配套设备（投标时提供配套设备相关资料） 4.本次项目需提供样品，样品递交至评审现场。

## 主要参数要求
01标段 低温等离子体灭菌器配套耗材（过氧化氢卡匣）
序号 | 招标要求
★1 | 用于医院现有的低温等离子体灭菌器（品牌：ASP，型号：10104-007）灭菌使用
2 | 过氧化氢浓度：≥58%
3 | 胶囊容量：≥5ml
4 | 单个循环≤2颗胶囊
5 | 内嵌RFID电子标签：包含有效期、制造商、插入时间、胶囊状态、完成循环数等
6 | 卡匣使用次数能被设备识别
7 | 包装含化学泄露监测指示卡
8 | 进口产品
02标段 环氧乙烷灭菌器配套耗材
序号 | 招标要求
一 | 环氧乙烷灭菌包内化学指示卡：
★1 | 用于环氧乙烷灭菌包内化学监测
2 | 指示卡内有化学指示染料，经环氧乙烷灭菌后，能够变为标准色，指示灭菌监测效果，需提供安全评价报告
3 | 提供适用于医院现有的灭菌设备的兼容性报告
4 | 进口产品
二 | 环氧乙烷用快速标准测试包：
★1 | 用于环氧乙烷灭菌生物监测，可用于医院环氧乙烷生物阅读器（3M 390G）
2 | 生物指示剂含枯草杆菌黑色变种芽孢
3 | 生物监测阴性判读时间：最短时间为4小时
4 | 进口产品
三 | 环氧乙烷气罐：
★1 | 可用于医院环氧乙烷灭菌器（3M GS8）
2 | 环氧乙烷气罐单独包装，剂量：≥170克
3 | 活性成分：环氧乙烷气体100%
四 | 环氧乙烷胶带：
★1 | 用于环氧乙烷灭菌包的封包以及指示环氧乙烷灭菌过程
2 | 胶带内有化学指示染料，经环氧乙烷灭菌后，能够变为标准色，指示灭菌过程
3 | 提供适用于医院现有的灭菌设备的兼容性报告
4 | 进口产品
03标段 壳聚糖宫颈膜
序号 | 招标要求
▲1 | 产品为可降解材料
2 | 对宫颈炎及宫颈术后创面有修复、止血、抗菌作用
04标段 一次性使用无菌阴道检查镜用扩张器
序号 | 配套设备要求
1 | 视场角：≥40°
2 | 光学工作距：≥90mm，分辨力：≥4.42 lp/mm
3 | 光照度：≥350 Lux
4 | 工作距范围：≥80-100mm
5 | 工作距为90mm时，光源色温：≥3000K-8000K
▲6 | 工作距为90mm时，图像几何失真度：≤3%