## 目录
标段1 快速血糖检测试纸
序号 | 产品名称 | 层次 | 参考规格型号 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 2年预算总金额（元） | 备注
1 | 快速血糖检测试纸 | 进口 |  | 人份 | 1.6 | 400000 | 640000 | 样品
标段2血气测定试剂盒
序号 | 产品名称 | 层次 | 参考规格型号 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 2年预算总金额（元） | 备注
1 | 血气测定试剂盒(麻醉科) | 进口 |  | T | 34.8 | 18000 | 626400
2 | 血气测定试剂盒(重症医学科) | 进口 |  | T | 34.8 | 9600 | 334080
标段3 人乳头瘤状病毒（HPV）核酸检测试剂盒（病理科）
序号 | 产品名称 | 层次 | 参考规格型号 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 2年预算总金额（元） | 备注
1 | 人乳头瘤状病毒（HPV）核酸检测试剂盒 | 进口 |  | T | 90 | 3840 | 400000
说明： 1.层次中标注进口，指允许进口产品参加申报； 2.同一标段内含多个产品时，供应商应能覆盖标段内所有产品，不得缺项； 3.标段1、2、3需提供配套设备; 4.标书1需提供样品，样品递交至评审现场。

## 技术参数要求
01标段 快速血糖检测试纸
序号 | 招标要求
1 | 测试原理：电化学法，定量测定，使用微量样品快速测定血糖水平和血酮水平
2 | 准确性： 符合最新2013版15197准确性要求： 95%结果误差落于±0.83mmol/l或±15%范围内。 符合最新2013版15197准确性要求： 1.血糖浓度＜5.5mmol/l时，＞95%结果误差落于±0.83mmol/l 2.血糖浓度≥5.5mmol/l时，＞95%结果误差落于±15%
3 | 测试样本：可监测静脉血、毛细血管血、动脉血、新生儿四种血糖血样。适合全院各科室使用
4 | 样本量：≤1微升样本
5 | 测试时间：≤9秒
6 | 具有质量控制（质控）提醒功能，可以调整1h到30天区间内质控提醒；具有超出范围指示提醒功能
7 | 红细胞压积范围：≥（15%-65%），适合院内广泛患者类型
▲8 | 测试范围：≥（1.1-27.8mmol/l）
9 | 内存：可储存监测记录≥1000条
10 | 质控记录：特殊标示可以区分质控与监测血糖
▲11 | 系统配置：按需提供血糖血酮检测仪+试纸（含校正片）+采血针
▲12 | 血糖血酮试纸：单片包装试纸
13 | 血糖血酮仪：可以同时测量血糖和血酮数据
14 | 联网服务：覆盖全员范围自动传输，实现无纸化办公
15 | 免费提供联网系统
15.1 | 免费提供联网系统：系统能具有患者识别功能，内有患者信息，患者信息与 HIS 同步更新，可直接通过患者 ID 号、床位信息等快速查询患者，并且检测后的血糖自动与患者匹配
▲15.2 | 免费提供联网系统：可以连接医院电子病历的医嘱系统来自动识别患者血糖医嘱在一体化智能血糖仪中显示
15.3 | 免费提供联网系统：提供联网系统所需要的设备
15.4 | 免费提供联网系统：具备血糖过高过低报警功能，可自行设置危急值，具备短信提醒功能
▲16 | 2023年参加国家卫健委临检中心室间质评，有单独分组（需提供证明材料）
02标段 血气测定试剂盒
序号 | 招标要求
★1 | 测试项目要求（包括但不限于）：pH、PCO2、PO2、K+、Na+、Ga2+、HCT、GLU、Lac等指标
2 | 全部电极免维护保养，无需气瓶；使用包含电极、定标物质、质控包、进样针、废液容器在内的一体化全封闭分析包
3 | 所有试剂，电极均无需冷藏
4 | 标本类型为动脉全血、静脉全血、毛细血管血液
5 | 具自动进样系统，可用注射器及毛细管进样，标本用量≤150µl
6 | 测试时间：≤100秒/标本
7 | 自动一点和两点定标，可随时进行手动定标，不消耗测试数。
▲8 | 具有机内智能质控系统，自动生成质控报告，自动识别错误及自动校正；且质控不影响检测标本数
9 | 提供配套使用设备：≥2台，并负责设备的维修保养工作
10 | 免费提供一年2次项目比对，1次仪器校准，免费提供性能验证及耗材，且性能验证的相关指标需符合产品说明书中的要求，免费接入信息接口，免费提供质控品、校准品
11 | 接到用户维修通知后，提供即时响应服务，24小时内排除故障，不能修复的提供备机
03标段 人乳头瘤状病毒（HPV）核酸检测试剂盒（病理科）
序号 | 配套设备要求
★1 | 实验室及操作要求:试剂能适用于普通实验室，符合2023年最新的《中国子宫颈癌筛查指南》中明确规定的以下高危型：HPV16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、66、68
2 | 检测通量：单台设备检测通道≥48
3 | 检测设备和试剂有防污染设计
4 | 无型别间的相互抑制现象
5 | 全自动检测设备，实验过程无需人工干预，实验结果仪器直接判读
6 | 不与低危型别HPV发生交叉反应而导致误诊
7 | 检测结果及检测报告单能够显示标本的相对病毒载量
▲8 | 全长探针，避免因部分区域片段变异或缺失造成的假阴性
▲9 | 具有世界卫生组织认定的临床判定标准≥1pg/ml
▲10 | 有国家药监局审批，注册证明确注明用于HPV初筛，联合筛查，细胞学ASC-US分流三种用途。提供产品注册证
▲11 | 投标产品经过临床验证，且产品说明书中明确可用于宫颈癌筛查的相关用途。并提供产品说明书
12 | 试剂供货期内，招标人提供设备（含设备的所有易耗品）全免费保修及免费提供原厂说明书规定的保养；机器故障引起的试剂损失，由公司负责。免费提供一年2次项目比对，1次仪器校准，免费提供性能验证及耗材，且性能验证的相关指标需符合产品说明书中的要求，免费接入信息接口，免费提供质控品、校准品
13 | 投标人接到院方电话通知2个工作日内，紧急送货要求3小时内送达，必须送货上门,且产品效期不得少于2/3