## 目录
标段1血气测定试剂盒
序号 | 产品名称 | 层次 | 参考规格型号 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 2年预算总金额（元） | 备注
1 | 血气测定试剂盒(麻醉科) | 进口 |  | T | 34.8 | 18000 | 626400
2 | 血气测定试剂盒(重症医学科) | 进口 |  | T | 34.8 | 9600 | 334080
说明： 1.层次中标注进口，指允许进口产品参加申报； 2.同一标段内含多个产品时，供应商应能覆盖标段内所有产品，不得缺项； 3.标段1需提供配套设备。

## 技术参数要求
01标段 血气测定试剂盒
序号 | 招标要求
★1 | 测试项目要求（包括但不限于）：pH、PCO2、PO2、K+、Na+、Ga2+、HCT、GLU、Lac等指标
2 | 全部电极免维护保养，无需气瓶；使用包含电极、定标物质、质控包、进样针、废液容器在内的一体化全封闭分析包
3 | 所有试剂，电极均无需冷藏
4 | 标本类型为动脉全血、静脉全血、毛细血管血液
5 | 具自动进样系统，可用注射器及毛细管进样，标本用量≤150µl
6 | 测试时间：≤100秒/标本
7 | 自动一点和两点定标，可随时进行手动定标，不消耗测试数。
▲8 | 具有机内智能质控系统，自动生成质控报告，自动识别错误及自动校正；且质控不影响检测标本数
9 | 提供配套使用设备：≥2台，并负责设备的维修保养工作
10 | 免费提供一年2次项目比对，1次仪器校准，免费提供性能验证及耗材，且性能验证的相关指标需符合产品说明书中的要求，免费接入信息接口，免费提供质控品、校准品
11 | 接到用户维修通知后，提供即时响应服务，24小时内排除故障，不能修复的提供备机