检验科关于调整部分检验项目参考区间的通知

依据ISO15189：2022医学实验室质量和能力要求

# 7.3.5生物学参考区间和临床决定限规定：应定期评审生物参考区间并将任何改变告知用户的要求。

# 2023年底本科对所有开展的检验项目参考区间进行了全面的梳理评审。

# 评审内容包括参考区间的来源、适用性等。评审期间参考了最新相关卫生行业标准（ WS/T 402-2012 临床实验室检验项目参考区间的制定、WS/T405-2012血细胞分析参考区间、WS/T779儿童血细胞分析参考区间等）、临床检验管理与技术规程（第四版）、试剂说明书、最新专家共识等，对部分检测项目的参考区间进行了调整。）具体见附件。

| 部门 | 序号 | 项目 | 单位 | 原参考区间 | 新参考区间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生化 | 1 | 糖 | mmol/L | 3.89-6.11 | 3.90-6.10 |
|  | 2 | 3h糖 | mmol/L | 3.89-6.11 | 3.90-6.10 |
|  | 3 | 即刻糖 | mmol/L | 3.89-11.0 | 3.90-11.10 |
|  | 4 | CRP | mg/L | 0-8 | 0-6 |
| 免疫 | 1 | 胰岛素 | pmon/L | 12.90-84.70 | 男：16.5-83.23 |
|  |  |  |  |  | 女：18.66-84.67 |
|  | 2 淋巴细胞亚群 | 总T细胞（CD3+） | ％ | 60.0-85.0 | 53.33-81.22 |
|  |  | 总T细胞（CD3+） | 个/μl |  | 876.8-2310.0 |
|  |  | 辅助/诱导T细胞（CD4+） | ％ | 24.5-48.8 | 24.01-49.05 |
|  |  | 辅助/诱导T细胞（CD4+） | 个/μl |  | 455.7-1261.0 |
|  |  | 抑制/细胞毒T细胞（CD8+） | ％ | 18.5-42.1 | 15.71-38.24 |
|  |  | 抑制/细胞毒T细胞（CD8+） | 个/μl |  | 258.9-958.7 |
|  |  | CD4/CD8 | ％ | 无 | 0.95-2.13 |
|  |  | HLA-DR抗原 | ％ | 15.4-38.6 | 取消 |
|  |  | 活化CD3+细胞 | ％ | 4.10-17.7 | 4.10-17.7 |
|  |  | 活化CD4+细胞 | ％ | 1.80-7.0 | 3.3-13.3 |
|  |  | 活化CD8+细胞 | ％ | 1.3-13.4 | 2.25-15 |
|  |  | NK细胞（CD16+56+） | ％ | 8.0-20.0 | 6.369-34.830 |
|  |  | NK细胞 | 个/μl |  | 109.8-780.4 |
|  |  | 总B细胞（CD19+） | ％ | 7.0-23.0 | 5.389-18.230 |
|  |  | 总B细胞（CD19+） | 个/μl |  | 95.90-412.10 |
|  |  | 调节性T细胞（CD25+） | ％ | 8.2-17.5 | 取消 |
|  |  | CD4+CD25+ | ％ |  | 3.3-10.6 |
|  |  | Treg | ％ |  | 5-10 |

检验科调整参考区间项目列表

| 部门 | 序号 | 项目 | 单位 | 原参考区间 | 新参考区间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 免疫 | 3 尿敏感肾功能检测 | 免疫球蛋白IgG | mg/L | 0.00-8.50 | <9.60 |
|  |  | 免疫球蛋白轻链Kappa | mg/L | 0.00-7.40 | <7.16 |
|  |  | 免疫球蛋白轻链Lamda | mg/L | 0.00-4.25 | <3.94 |
|  |  | 尿转铁蛋白 | mg/L | 0.00-2.43 | <2.30 |
|  |  | 尿α1微球蛋白 | mg/L | 0.00-12.00 | <12.00 |
|  |  | 尿β2微球蛋白 | mg/L | 0.00-0.23 | <0.20 |
|  |  | 尿微量白蛋白 | mg/L | 0.00-30.00 | <30.00 |
|  |  | 尿微量白蛋白/尿肌酐 | mg/g cr | <28.00 | <30.00 |
| 临检 | 1 血常规 | 白细胞 | ×109/L | 3.5 ～ 9.5 | 增加了儿童血细胞参考区间 |
|  |  | 中性粒 | ×109/L | 1.8 ～ 6.3 |  |
|  |  | 淋巴 | ×109/L | 1.1 ～ 3.2 |  |
|  |  | 单核 | ×109/L | 0.1 ～ 0.6 |  |
|  |  | 嗜酸 | ×109/L | 0.02 ～ 0.52 |  |
|  |  | 嗜碱 | ×109/L | 0.00 ～ 0.06 |  |
|  |  | 中性粒比率 | % | 40.0 ～ 75.0 |  |
|  |  | 淋巴比率 | % | 20.0 ～ 50.0 |  |
|  |  | 单核比率 | % | 3.0 ～ 10.0 |  |
|  |  | 嗜酸比率 | % | 0.4 ～ 8.0 |  |
|  |  | 嗜碱比率 | % | 0.0 ～ 2.0 | 0.0～1.0 |
|  |  | 红细胞 | ×1012/L | 女：3.8～5.1 | 增加了儿童血细胞参考区间 |
|  |  |  |  | 男：4.3～5.8 |  |
|  |  | 血红蛋白 | g/L | 女：115～150 |  |
|  |  |  |  | 男：130～ 175 |  |
|  |  | 压积 | % | 女：34～ 45 |  |
|  |  |  |  | 男:40～ 50 |  |
|  |  | 红细胞平均体积 | fL | 82.0 ～ 100.0 |  |
|  |  | 平均血红蛋白含量 | pg | 27.0 ～ 34.0 |  |
|  |  | 平均血红蛋白浓度 | g/L | 316 ～ 354 |  |
|  |  | 血小板 | ×109/L | 125 ～ 350 |  |
| 部门 | 序号 | 项目 | 单位 | 原参考区间 | 新参考区间 |
| 临检 | 血常规 | 红细胞分布宽度 | % | 9.5 ～ 19.5 | 11～ 14.5 |
|  |  | 血小板压积 |  | 0.11 ～ 0.30 | % 0.11～0.28 |
|  |  | 平均血小板体积 | fL | 5.0 ～ 13.0 | 6.5 ～ 13 |
|  |  | 血小板分布宽度 | % | 12.0～ 20.0 | 15 ～ 18 |
|  | 2 | C反应蛋白 | mg/L | 0.5 ～ 10.0 | 取消 |
|  |  | 超敏CRP | mg/L | 0.00 ～ 0.50 | ≤6.0mg/L |
|  | 3 | 血沉 | mm/h | 女0-50：0-26 | 女0-50：0-25.7 |
|  |  |  |  | 女 >50：0-38 | 女 >50：0-38.4 |
|  |  |  |  | 男0-60：0-21 | 男0-60：0-21 |
|  |  |  |  | 男 >60：0-43 | 男 >60：0-43.5 |
|  | 4 尿常规 | PH |  | 5.0 ～8.0 | 4.5～8.0 |
|  | 5 粪常规 | 红细胞 | /HP | 0-5 | 0 |
|  |  | 白细胞 | /HP | 0-5 | 偶见 |
|  | 6 | 前降钙素测定 | ng/ml | 正常：0.000-0.060 局部感染：0.060-0.500 全身感染：0.500-10.00 重度脓毒血症：>10.0 | 正常：0.000-0.050 局部感染：0.050-0.500 中度全身感染0.500-2.000 重度全身感染2.000-10.0 重度脓毒血症：>10.0 |
|  | 7 | 糖化血红蛋白A1C | % | 4.2～6.2 | 4.0-6.0 |
|  | 8 前列腺液 | 白细胞 | /HP | <6 | <10/HP |
|  |  | 红细胞 | /HP |  | <5/HP |
|  |  | 卵磷脂小体 | % | >75% | >+++ |
|  | 9 精液检查 | 量 | ml | 2.0-5.0 | ≥1.5 |
|  |  | 液化时间 | min | 0-30 | ≤60 |
|  |  | 成活率 | % | >70 | 取消 |
|  |  | 精子计数 | M/ml(106/ml) | 50-150 | ≥15 |
|  |  | 精子总数 | M个 |  | ≥39 |
|  |  | 精子运动率（RP+NP) | % |  | ≥40 |
|  |  | 向前运动率（RP) | % |  | ≥32 |