# 电动车充电安全事项

1、充电时，充电器会产生热量，同样电池也会产生热量，应选择良好的通风环境。

2、充电时，充电器应置于脚踏板处，严禁用物品覆盖或放置于坐垫上，座桶内。

3、建议充电器最好不要随车携带。

4、充电器跌落或碰撞后，充电时应观察充电器散热风扇是否运转正常，若风扇坏了应及时修理或更换新充电器。

5、充电时间为8—10小时，不要长时间给电动车充电。

6、充电时，随意加长电源线，经常扯来扯去，接头松动，线路老化，电线胶皮破损短路起火。

7、充电时，必须关闭电门锁，如开启电门锁充电电池电压升高，会烧坏电门锁，引起短路起火。

8、充电时应选择合格的阻燃电线，且线路具备漏电保护装置。