压缩空气安全周知卡

危险性提示词

爆炸！

品名、英文名及分子式、CC码及CAS码

中文名：压缩空气

英  文：Air. compressed

分子式：N2 .O2

CAS NO.：132259-10-0

危险性标志

危险性理化数据

危险特性

熔点（℃）：-213

沸点（℃）：-195

气化热 ：205.2千焦/千克

临界温度（℃）：-140.7

临界压力（Kpa）：3769

本品不燃。与易燃气体、油脂接触有引起燃烧爆炸危险，受热时容器内压增大，有爆炸危险。有助燃性。

接触后表现

现场急救措施

健康危险：

眼接触：无不良影响

吸入：常压下无不良健康影响

皮肤接触：无不良健康影响

损害器管：无

皮肤接触：不适用

眼睛接触：不适用

吸入：不适用

医生须知：无

个体防护措施

泄漏处理及防火防爆措施

应急处理：立即撤离该区域。切断气源并将泄漏的部位隔离。若从储气包及泄压阀或其他阀门泄漏，需与供货商联系。若泄漏来自用户系统，关掉阀门，在修复前一定要泄压。

浓度

当地应急救援单位名称

当地应急救援单位电话

MAC（mg/m3):未制定标准

越城区消防大队

绍兴市中医院

越城区消防大队：119

绍兴市中医院：617732