关于引进进口（强脉冲光与激光系统）的可行性研究报告

申报科室：皮肤（医疗美容）科

申报人签字：

日期：

- 采购该产品的理由：

我院皮肤（医疗美容）科近年发展迅速，患者需求日益增加。为更好地服务患者、满足不同层次患者需求，急需引进强脉冲光与激光系统。此设备是皮肤（医疗美容）科的基础性设备，其光子部分主要通过不同的波长可以开展抗光老化、皮肤紧致、血管性疾病、色素性疾病以及脱毛等肤色病损的治疗；另搭载的激光部分为非剥脱点阵可以开展皮肤重建、瘢痕、眶周除皱、嫩肤、痤疮瘢痕等肤质病损的治疗。目前我科的飞顿新辉煌360光子工作站已经使用6年，其治疗能量已经达不到治疗需求，且设备老化，目前已影响科室工作效率，无法满足日益增长的治疗需求。

- 采购进口的必要性：

强脉冲光与激光系统设备主要用于对患者或消费者的面部血管病损、色素病损和敏感肌方面的治疗，所以对设备的安全性、精确性、稳定性要求比较高。进口产品光子为单头设计，可任意搭配滤光片，以更换滤波片的方式代替更换手具，提高治疗效率同时降低设备损耗：光子手具的最高能量密度≥35J/c m：脉宽：4-20ms 连续可调，连续脉冲宽度，非固定脉宽。搭载的非剥脱治疗模块，采用无创的治疗方式，不影响患者的日常生活工作和学习，所以患者接受度高。

- （必填项）与拟采购设备相关的科室功能定位：

医疗美容光电设备不同于传统的医疗设备，医美光电治疗属于主动治疗，具有很大的消费者导向、因其治疗均是自费项目，所以消费者对于治疗的设备要求较高、在治疗前期会对设备和治疗方式具有一定的了解，如果设备无法满足消费者需求，就无法撼动消费者过来我院，因此为了保证治疗的有效性及安全性，防止出现医患纠纷、且满足高端医疗美容的治疗需求，故申请引进进口产品。

- （必填项）拟采购设备在国内是否有同类产品：

- 无

- 有（必填项）√

对进口产品和国内同类产品进行对比，阐述以下3方面内容

（1）技术性能方面（实质性、具体性）：

强脉冲光与激光系统设备主要用于对患者或消费者的面部血管病损、色素病损和敏感肌方面的治疗，所以对设备的安全性、精确性、稳定性要求比较高。进口产品光子为单头设计，可随意搭配滤光片，以更换滤波片的方式代替更换手具，提高治疗效率同时降低设备损耗：光子手具的最高能量密度≥35J/c m：脉宽：4-20ms 连续可调，连续脉冲宽度，非固定脉宽。搭载的非剥脱治疗模块，采用无创的治疗方式，不影响患者的日常生活工作和学习，所以患者接受度高。

目前国内同类设备在性能方面无法满足医院对患者的要求，主要体现在其功率输出不稳定，波动大，对于同一作用靶点治疗存在一定的治疗风险，长时间使用能量衰减比较大，且无非剥脱点阵激光。

（2）指标参数方面（具体性、数据性）：

进口强脉冲光在治疗滤波片选择上一般搭配大于6种激光波片，临床上广泛应用于治疗血管性病损、色素性病损、炎症性痤疮、脱毛等项目。进口品牌一般均可以选择非剥脱点阵激光1565nm左右的治疗手具，临床用于肤质方面的病损如：毛孔粗大、眶周细纹等。

国产设备一般固定两种波段的手具，临床仅能治疗浅表色素性病损问题，无法满足更多的临床治疗需求。且国产设备无法搭配非剥脱点阵激光手具，无法开展肤质方面的病损治疗。

（3）售后服务方面（实质性、具体性）：

临床培训：进口设备厂商的临床培训较为规范、一般由厂家联系专业的医护人员进行培训、提供理论及实操演练，科室的相关人员可以得到系统的培训，为后期设备规范使用提供良好的基础。

售后服务：厂家提供专业的售后服务，且进口厂家省内均设有办事处，响应时间快，相关人员可以24小时内到达解决问题。

国产设备厂家基本分布全国范围，省内无常驻工程师及临床培训，如设备进场，无法有效提供相关的临床培训、且售后的响应时间较长，如设备故障，将会影响科室的正常工作。

注：不得以进口产品性能优于国内同类产品作为采购进口的理由！

- 技术保证(包括科室人数、职称简况、培训情况)：

科室现有医师6人，其中副高级职称医师2名，中级职称医师5名，具备相关医护人员操作激光设备，同时厂家将提供专业的现场临床仪器技能操作培训，直到医护人员可以熟练操作设备，以及掌握简单维养设备为止。

- 社会效益：

强脉冲光与激光治疗系统是最基础的皮肤美容设备，可以开展瘢痕、眶周除皱、嫩肤、痤疮瘢痕、抗光老化、皮肤紧致、血管性疾病、色素性疾病以及皮肤重建等居多皮肤美容项目，科室基于目前的市场定位和现阶段医院发展的需求，申请引进强光与激光治疗平台，此平台涵括了目前医学美容项目营收中份额最大的一块，适用治疗范围广泛、治疗效果明确高效、安全系数高。既能够满足医院拓展美容领域基本的治疗需求，也可以开创出独特的项目和治疗方案，满足拓客需求，增加医院收益，有利于医院更快更好地建立在客户群中的口碑，弥补医院在这一部分的空缺，为科室和医院的发展打下坚实的基础。

- 经济效益：

目前该治疗的求美者逐年增加，依据浙江省收费标准及我院自主定价规则，本设备引进后可设定自主定价，项目为自费，具有很好的经济效益，预估如下：

1. 使用年限： 7年

2. 收费项目：自主定价，光子嫩肤、祛红治疗等

3. 收费标准： 自主定价，1500-5000元/次

4. 日均使用率： 5人次

5. 年经济收入： 150万元/年

6. 年维修费用估计：7万元/年

7. 消耗材料费用估计： 0元/年

8. 回收成本预计时 间：1年

一、拟实现的目标

医院采购进口强脉冲光治疗仪的目标在于提升医疗服务质量，增强医院在皮肤美容、皮肤科疾病治疗等领域的专业能力，满足患者日益增长的健康需求。具体而言，通过引进进口强脉冲光治疗仪，医院期望实现以下目标：

提高治疗效果：借助进口设备的高性能，提升皮肤美容、疤痕修复、血管病变等治疗的准确性和有效性。

扩大治疗范围：引进先进的治疗技术，为更多患者提供多样化的治疗方案，满足不同需求。

提升医院形象与竞争力：通过引进国际先进设备，提升医院在业界的声誉和地位，吸引更多患者前来就医。

二、产品应用场景

强脉冲光治疗仪在医院中主要应用于以下场景：

皮肤美容：用于改善皮肤老化、色斑、痤疮等问题，提升皮肤质量和外观。

皮肤科疾病治疗：针对血管瘤、痤疮疤痕、皮肤炎症等皮肤科疾病进行有效治疗。

术后修复：对于手术后的皮肤修复和疤痕淡化，提供安全、有效的治疗手段。

三、需要满足的技术和商务要求

在采购强脉冲光治疗仪时，需满足以下技术和商务要求：

技术要求：产品应具备高精度、高稳定性、安全可靠等特点，确保治疗效果和患者安全。同时，供应商应提供全面的技术支持和培训，确保医院能够熟练使用设备。

商务要求：供应商应具有良好的信誉和资质，提供可靠的售后服务和质量保障。采购过程应遵守相关法律法规，确保采购活动的合规性和透明度。

综上所述，医院采购进口医疗强脉冲光治疗仪具有一定的必要性，但也需要根据具体情况进行综合评估和选择。在采购过程中，我们应遵循公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合法性和合规性，同时推动医院在医疗技术和设备上的不断进步和发展。

浙江省部分用户名单：

浙江大学医学院附属第一医院

浙江大学医学院附属第二医院

浙江大学医学院附属邵逸夫医院

浙江省人民医院

浙江省中医院

浙江省中山医院

浙江省立同德医院

浙江医院

浙江省皮肤病医院

杭州市第三人民医院

杭州市中医院

杭州市萧山区人民医院

杭州市萧山区皮肤病医院

杭州市余杭区第二医院

杭州市余杭区第三医院

杭州市富阳区妇幼保健院

桐庐县人民医院

嘉兴市第一医院

嘉兴市第三医院

嘉兴市中医院

海宁市人民医院

海宁市中医院

平湖市中医院

湖州市中心医院

湖州市第三人民医院

长兴县中医院

安吉县中医院

绍兴市中心医院

绍兴第三医院

绍兴市妇幼保健院

绍兴市柯桥区中医院

诸暨市人民医院

诸暨市中医院

诸暨市妇幼保健院

嵊州市妇幼保健院

新昌县人民医院

上虞区中医院

宁波市第一医院

宁波市第二医院

宁波市第六医院

慈溪市人民医院

慈溪市妇幼保健院

余姚市人民医院

余姚市妇幼保健院

宁海县人民医院

宁波市北仑区人民医院

宁波市镇海区骆驼医院

宁波市海曙区第二医院

台州市中心医院

台州市立医院

台州市第一人民医院

临海市第一人民医院

临海市中医院

天台县人民医院

台州市第二人民医院

温岭市人民医院

温岭市中医院

玉环市第一人民医院

温州医科大学附属第一医院

温州医科大学附属第二医院

温州市中心医院

乐清市人民医院

乐清市中医院

平阳县人民医院

瑞安市人民医院

瑞安市中医院

苍南县人民医院

丽水市人民医院

丽水市中心医院

庆元县人民医院

松阳县中医院

衢州市人民医院

衢州市中医院

龙游县中医院

常山县人民医院

常山县中医医院

金华市人民医院

金华市中心医院

永康市人民医院

浦江县中医院

义乌市中心医院

义乌市妇幼保健院

浙江大学医学院附属第四医院

兰溪市中医院

舟山医院