消防安全监督检查表

科  室：                       检查时间：          年          月          日       科室负责人：

| 序号 | 监督检查内容 | 分值 | 扣分标准 | 扣分原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科室有适宜科室的消防安全应急疏散预案，科室成员熟知预案、流程，并有明确分工、职责和落实到人。 | 5 | 科室无预案，扣完。随机提问，一人不知扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 2 | 科室自行组织开展消防安全知识培训并演练，并有记录。（灭火演练、疏散演练/每年至少各一次） | 5 | 无记录扣5分。 |  |  |
| 3 | 科室员工对区域内灭火器材位置、位置及使用方法知晓率100%（如灭火器、室内消火栓、防毒面具等使用方法） | 10 | 随机抽查，一人不知晓扣2分，扣完为止。 |  |  |
| 4 | 科室员工应熟练掌握消防安全“四个能力”和“四懂四会”相关知识。 | 10 | 随机抽查，一人不知扣2分，扣完为止。 |  |  |
| 5 | 科室不得遮挡或覆盖烟感、手动报警等消防报警系统。不得遮挡防火卷帘、挡烟垂壁、排烟系统等 | 10 | 发现一处扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 6 | 科室不得擅自挪用、埋压灭火器材及设施。 | 5 | 发现一处扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 7 | 保持安全出口通畅，安全疏散标志清晰、完好，安全出口及疏散通道无堆放杂物或其他影响疏散的障碍物，不得遮挡或覆盖疏散标志、标识。 | 5 | 发现一处扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 8 | 科室内无吸烟现象，无烟蒂。 | 10 | 发现烟头一处扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 9 | 科室内无用火、用电违章行为，无使用大功率电器及超负荷使用移动插座。红外等发热设备由专人管理，使用符合安全要求。 | 10 | 发现一处扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 10 | 按规定做好消防灭火器材的巡检工作，消防设施及灭火器材均处正常状态 | 5 | 发现一处扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 11 | 按规定做好安全隐患排查工作，并上报自查报表和及时落实隐患整改工作。 | 10 | 未进行安全隐患自查（未上报自查表，视同未排查）扣10分，未及时落实隐患整改，扣10分。 |  |  |
| 11 | 危险化学品按规定存储，规范使用。登记台账记录清晰、正确。 | 10 | 检查危险化学使用规范情况及检查账实相符情况。发现一处扣2分，扣完为止。 |  |  |
| 12 | 科室内不得停放电动自行车及违规充电。科室内不得擅自存放易燃易爆物品。 | 5 | 发现一处扣5分。 |  |  |
| 13 | 科室无实质性火灾报警事件。 | / | 发生一次扣全部考核分。 |  |  |
| 14 | 合 计 |  |  | 得 分 |  |

注：考核得分在90分及以上为合格，90分以下为不合格。