绍兴市中医院（门、急诊部）        科安全自（检）查清单

（试行）                      年      月份

| 检查内容 |  |  | 结 果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防安全管理 | 灭火器 | 数量配置是否足够 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 效期及压力是否有效 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 保险栓铅封是否完好 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 瓶体外观是否凹陷、锈蚀 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 软管及喷嘴是否完好 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 消火栓 | 水带及水枪是否完好 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 阀门及开关是否锈蚀、漏水 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 转盘软管是否老化断裂 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 箱体及锁具是否完好，开启方便 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 防 火 隔 断 | 防火门门体及标识是否损坏、缺失 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 防火门防烟条是否损坏、脱落 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 闭门器、顺位器、锁具、把手、释放器等组件是否齐全、完好 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 防火卷帘能否能手动升降 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 防火卷帘下是否有物品堆放 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 防排烟设施 （若有） | 挡烟垂壁是否升降正常 | 有（ ）否（ ） |  |
|  |  | 挡烟垂壁下是否有物品堆放 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 自然排烟窗、正压送风口、排烟阀或排烟口是否被遮挡 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 疏 散 设 施 | 疏散指示标识是否损坏、缺失 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 疏散指示及安全出口是否完好 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 应急照明是否完好 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 疏散通道是否通畅 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 火 灾 报 警 | 烟感探测器是否完好 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 楼层显示是否完好 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 手动报警按钮是否完好 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 消防应急 包 | 器材数量完整 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 器材效期有效 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 所有消防设施及器材是否被遮挡、挪用 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 巡查登记 |  | 是（ ）否（ ）每日登记 |  |
|  | 能 力 建 设 | “四个能力”是否知晓 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | “四懂四会”是否掌握 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 消防器材位置及数量知晓 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 逃生路径及报警流程是否掌握 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 消防应急演练及培训是否落实 | 是（ ）否（ ）落实（ ）场 |  |
| 用电用火安全管理 | 电源线、插座、电源开关、灯具等是否松动、破损、老化、烧蚀、有异味 |  | 有（ ）否（ ） |  |
|  | 排插是否超规、串联转插使用情况 |  | 有（ ）否（ ） |  |
|  | 插座、排插是否存在过载使用情况 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 开关、插座及排插是否经3C认证，外观合格 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 电源线路防火套管或线槽是否完好 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 是否存在私拉乱接电源、电线情况 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 电脑、空调等电器不用时电源是否处于断开状态 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 用电设备附近是否堆放易燃物品 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 用电器的散热是否通畅安全 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 是否存在擅自增加用电负荷现象 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 大功率电器使用是否经审批备案 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 科室内是否有电动车停放及充电 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 办公室、休息室、值班室是否存在明火或吸烟等现象 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 电箱开关是否存在经常跳闸现象 |  | 是（ ）否（ ） |  |
| 危险化学品管理（若有） | 危化品专用柜是否完好 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 安全标志是否完好、正确 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 产品使用说明是否完整、清晰 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 危化品是否专柜、分类、分层存储 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 危化品双人、双锁专人管理制度是否落实 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 危化品是否超量存放 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 停用、清退登记及账实符合情况符合规范 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 储存场所通风设施设备是否完好 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 储存场所是否存放易燃、易爆品 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 个人防护及灭火器材是否完好、满足要求 |  | 是（ ）否（ ） |  |
| 安防设施管理 (若有） | 一键报警按钮是否完好 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 视频监控是否完好 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 门禁管理制度是否执行 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 门禁系统是否正常 |  | 是（ ）否（ ） |  |

科室负责人签名：                                  年      月      日