绍兴市中医院 总务基建 科安全自（检）查清单

（试行）                      年      月份

| 安全检查要点 |  |  | 检 查 结 果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防安全管理 | 灭火器 | 数量是否按标准配置 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 效期及压力是否有效 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 保险栓和铅封是否完好 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 瓶体外观凹陷、锈蚀 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 软管及喷嘴是否完好 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 消火栓 | 水带及水枪是否完好 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 阀门及开关是否锈蚀、漏水 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 转盘软管是否老化、断裂 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 箱体及锁具是否完好开启方便 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 防 火 隔 断 | 防火门门体及标识是否损坏、缺失 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 防火门防烟条是否损坏 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 闭门器及顺位器是否完好 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 疏 散 设 施 | 疏散指示标识是否损坏、缺失 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 疏散指示及安全出口是否完好 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 应急照明是否完好 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 疏散通道是否通畅 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 火 灾 报 警 | 烟感探测器是否完好 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 手动报警按钮是否完好 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 所有消防设施及器材是否被遮挡、挪用 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 巡查登记 |  | 是（ ）否（ ）每日登记 |  |
|  | 能 力 建 设 | “四个能力”是否知晓 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | “四懂四会”是否掌握 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 消防器材位置及数量知晓 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 逃生路径及报警流程是否掌握 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 消防应急演练及培训是否落实 | 是（ ）否（ ）落实（ ）场 |  |
| 用电用火安全管理 | 维修电工是否持证上岗作业、证件是否在有效期内 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 电力作业是否安全操作规程执行 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 插座、电源开关、灯具等是否破损、老化、松动、发热有异味 |  | 有（ ）否（ ） |  |
|  | 防触电安全警示标识破损、缺失 |  | 有（ ）否（ ） |  |
|  | 电力井道环境是否清洁，是否堆放易燃易爆品 |  | 有（ ）否（ ） |  |
|  | 电力井道是否按规范由专业人员管理 |  | 有（ ）否（ ） |  |
|  | 电力箱（柜）及电力桥架穿墙（防火分区）是否进行有效防火封堵 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 非室内或潮湿场所用电设备是否进行有效防潮 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 电线电缆是否存在破皮、裸露、漏电、发热、浸泡或悬挂物品等现象 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 是否定期对电气设备及电力线缆进行检查和维护 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 电线、电缆的标识牌和标志桩是否保持完好 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 电缆桥架和线槽接地是否保持良好 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 电气设备及电箱（柜）金属外壳是否进行有效接地 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 更换电线或电缆时，电线或电缆的型号、规格和敷设方式是否参照原设计文件 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 更换照明光源或灯具时，光源、灯具的主要参数是否参照原设计文件 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 各级配电箱内设置的电涌保护器（SPD），是否定期巡查，雷雨季节是否增加巡查次数，电涌保护器（SPD）出现劣化时，是否及时及时更重更换 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 低压无功自动补偿装置是否定期维护并保持在自动投切运行方式 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 双电源自动切换配电箱（柜），是否定期巡查和做手动/自动切换试验 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 应急电源（EPS）或不间断电源（UPS）周围环境温度、湿度是否符合约定范围、通风良好、设备清洁，是否定期进行充放电、更换蓄电池、模拟市电失电试验 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 地下室集水井排水泵运行正常 |  | 有（ ）否（ ） |  |
|  | 动用明火作业按要求审批备案 |  | 有（ ）否（ ） |  |
| 给排水安全管理（含二次供水） | 供水管网、阀门、接头有否漏水、渗水现象 |  | 有（ ）否（ ） |  |
|  | 供水管网各种阀门井井盖是否完好 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 暴露空气中供水管网有否防冻保温措施 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 是否建立二次供水卫生和消毒制度并上墙 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 二次供水管理员是否有健康证并在有效期内 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 供水水箱人孔是否密闭，锁具是否完好 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 供水水箱基础是否完好、无锈蚀 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 供水水箱溢、排水口是否接入排水管网 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 供水电器柜及变频器是否运行正常 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 供水水泵运行是否正常 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 供水泵房集水井水泵运行是否正常 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 供水水箱清洗消毒制度是否按规定执行，并记录 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 供水水质是否定期进行全面检测频次符合规定，检测报告归档并在效期内 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 供水供水水箱清洗消毒施工是否执行有限空间相关规定 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 是否定期对用水器具下部的排水连接管件巡查，发现水封存水弯及管件接口出现漏气、漏水，是否及时修复 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 是否定期对屋面雨水斗、排水管通气口进行巡查，是否保持畅通 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 是否定期对污水集水坑、排水检查井进行巡查，底部是否形成积留物 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 化粪池是否交由专业机构定期清理 |  | 是（ ）否（ ） |  |
| 库房安全管理 | 库房物品码堆（分类、间距、灯距等）是否符合规范 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | “严禁烟火、闲人免进”等警示标识是否醒目、完整 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 防盗、防虫、防四害措施是否到位 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 库房温、湿度是否符合规范 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 是否私自增加、安装用电设备或电热设备现象 |  | 有（ ）否（ ） |  |
|  | 灭火器材、喷淋、烟感等被遮挡或挪用 |  | 有（ ）否（ ） |  |
|  | 纸板、包装袋等易燃品是否超量存放 |  | 有（ ）否（ ） |  |
| 变配电房（含柴油发电机房、强电井道） | 变配电室值班是否执行24h专人值班 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 变配电系统管理负责人及运行人员是否持有高压特种作业操作证 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 管理、运行、操作人员是否熟悉本院变配电系统及工作原理和安全知识 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 是否制定岗位职责、值班、交接班、应急管理、安全管理、作业人员教育与培训等管理制度并上墙 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 变配电系统设备是否按规定进行年检预防性试验，并根据试验报告进行电力设备的缺陷处理 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 安全工具、绝缘器具等是否按标准定期试验，检验标签完整，在有效期内，并统一分类编号，妥善定置存放保管，登记在专用簿上 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 值班人员是否按巡视检查制度规定的路线，定时、定点进行巡视检查做好运行、维护、日常管理及来访登记记录工作 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 变配电室空气温度和湿度是否符合要求 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 变配电室内正常照明和应急照明系统是否完好 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 变压器、高压配电装置、低压配电装置的操作区、维护通道等是否铺设绝缘胶垫 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 变配电室内环境及电缆沟盖板是否整洁，平整，设备间是否存放与运行无关的物品，巡视道路是否畅通，盖板是否齐全完好 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 高压电气设备有否完整的铭牌、规范运行编号和名称，相色标志明显、有一次、二次回路原理和展开图 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 变配电室的出入口是否设置明显的安全警示标识牌 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 变配电室内严禁烟火、值班室是否设置明火灶具是否有烟头 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 变压器是否悬挂设备名称、编号牌及“高压危险！”警示牌 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 对电容器是否定期进行清灰除尘和维护 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 对电气设备是否定期清灰、紧固及加油等保养 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 电力电缆的标识牌是否与电网系统图、电缆走向图和电缆资料名称一致 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 正常情况下柴油发电应急电源控制系统是否置于自动启动状态 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 柴油发电机油柜（箱）燃油是否保持在高液位 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 柴油发电应急电源是否定期进行安全检查、预防性试验、启机试验和切换装置的切换试验，并记录 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 柴油发电应急电源设备是否定期维护保养和检查，并如实填写维护保养记录 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 结合本单位变配电系统特点，是否制定变配电系统的应急预案，演练2 次及以上，有记录 |  | 有（ ）否（ ）演练（ ）次 |  |
| 制冷及空调系统安全管理（含压力容器） | 制冷及空调系统是否定期巡查和维护保养，制冷及空调系统委托维修和保养承包商是否具有相应资质 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 承包商派出参与维修工作人员是否为持证专业人员 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 空调通风系统的设备机房是否堆放易燃、易爆和有毒危险物品 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 设备、阀门和管道的表面保持整洁，有无明显锈蚀，绝热层无脱落和破损及跑、冒、滴、漏、堵现象 |  | 有（ ）否（ ） |  |
|  | 设备、管道及附件的绝热外表面有否结露、腐蚀或虫蛀 |  | 有（ ）否（ ） |  |
|  | 空调通风系统的主要设备和风管的检查孔、检修孔和测量孔等有否被取消或遮挡 |  | 有（ ）否（ ） |  |
|  | 制冷机组、空调机组、风机、水泵和冷却塔等设备是否定期维护保养及检查维修 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 根据室外气象参数和建筑实际负荷的变化是否及时对冷水机组、锅炉房及换热机房的出水或回水温度进行设定 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 空调通风系统的防火阀及感温、感烟控制器是否定期检查 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 压力容器（冷凝器、蒸发皿）是否定期校（试）验，校（试）验报告是否在有效期内 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 压力表（每半年/次）是否定期检验检测，检测报告是否在有效期内，是否归档 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 安全阀（每年/次）是否定期校验检测，检测报告是否在有效期内，是否归档 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 每年是否不少于 2 次对空调及通风风管进行消毒清洗，并对清洗结果进行验收和委托检测，清洗资料和检测报告是否存档 |  | 是（ ）否（ ） |  |
| 真空热水锅炉及蒸汽发生器安全管理 | 安全警示标志是否醒目、完好 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 容器本体、接口部位、焊接接头等有无裂纹、过热、变形、泄漏等现象 |  | 有（ ）否（ ） |  |
|  | 保温隔热层有无破损、脱落、潮湿、跑冷、漏气等现象 |  | 有（ ）否（ ） |  |
|  | 容器与相邻管道或构件相连有无异常振动、异响、互相摩擦等 |  | 有（ ）否（ ） |  |
|  | 支撑或支座牢固、齐全、基础完整有否严重裂纹、不均匀下沉、螺栓松动等 |  | 有（ ）否（ ） |  |
|  | 燃烧器管路是否密封 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 燃烧器安全与控制装置及控制功能是否齐全与完好 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 安全阀动作是否灵敏、可靠，质量证明书是否齐全 |  | 有（ ）否（ ） |  |
|  | 安全阀铅封是否完好，是否定期校验，校验报告归档，并在效期内 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 压力表刻度是否清晰，有否破损、表内泄漏现象 |  | 有（ ）否（ ） |  |
|  | 压力表指示是否准确，是否定期校验，校验报告归档，并在效期内 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 液位显示是否清晰，有否假液位、气泡现象 |  | 有（ ）否（ ） |  |
|  | 设备接地装置是否完好、可靠 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 燃气阀门能否正常开启或关闭，有无泄漏被遮挡或封堵现象 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 燃气泄漏报警器是否定期检测，并在效期内 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 燃气泄漏报警器系统是否定期保养、灵敏有效 |  | 是（ ）否（ ） |  |
| 污水处理安全管理 | 污水站是否配备水、气、渣、泥、消毒剂的处理流程图及相关制度并上墙 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 污水处理站是否整洁、干燥 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 消毒剂堆放是否符合规范 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 各类污水泵、鼓风机、排泥泵、阀门等是否每日巡查，是否正常运行 |  | 是（ ）否（ |  |
|  | 污水处理站通风换气设施、废气处理设备是否每日巡查，是否正常运行 |  | 是（ ）否（ |  |
|  | 在线监测（PH、水温、流量计）是否准确，门禁及监控系统运行是否正常 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 污水排放水质及空气检测是否按排污许可证要求检测 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 污水及空气排放质量是否符合医疗机构水污染排放标准 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 污水处理工作相关记录完整、详实、准确 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 是否制定符合医院实际应急预案并演练 |  | 有（ ）否（ ）演练（ ）场 |  |
|  | 个人防护用品（防毒面具等）是否齐全，是否每月检查，是否有效，能正常使用 |  | 是（ ）否（ ） |  |
| 医疗废物安全管理 | 医废警示标志及“禁止吸烟、饮食”等标识是否齐全、醒目、完好 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | AI实时同步监控及门禁系统运行是否正常 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 医疗废物管理制度及处置流程是否制定并上墙 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 医疗废物按规范进行分类收集、运送、暂存并标识清晰是否执行到位 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 医疗包装物或者容器的 3/4 时，是否按规范有效封口，封口是否紧实、严密。 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 是否按来源、种类、 重量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目要求做好医疗废物台账。登记资料是否按要求保存3年 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 医疗废物是否按照规定的时间和路线分类包装运送至暂时贮存间 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 医疗废物贮存间是否按规范设置防盗、防渗漏、防鼠、蚊蝇、蟑螂等安全措施 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 医疗废物转交出去后，是否及时对暂时贮存间及收集、运送设施清洁和消毒处理 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 医疗废物暂时贮存时间不得超过 2 天。是否存在超时现象 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 医疗废物不得转让、买卖，不发生流失、 泄漏、扩散等是否有违规情况和意外事故发生 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 是否定期进行培训，工作人员是否掌握医废分类收集、运送、暂时贮存和安全防护及紧急处理操作程序 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 是否落实卫生安全防护制度，是否配备口罩、帽子、胶靴、橡胶手套、工作服等防护用品，作业前是否按规范做好个人安全防护工作 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 是否定期进行巡查、清理用于消毒冲洗的废水是否顺畅排至污水处理系统 |  | 是（ ）否（ ） |  |
| 建设工地安全管理 （若有） | 是否设立施工现场安全管理机构，配备专职安全管理人员，特种作业人员是否取得特种作业证 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 是否制定安全生产责任制和责任目标，是否制定检查与改进、安全事故调查处理、安全应急救援、安全生产奖罚、教育与培训等制度并落实、演练、记录 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 是否建立安全监测器具、生产安全事故和伟大工程安全管理档案，是否建立分门别类资料清册 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 施工现场围挡是否坚固、稳定、整洁、美观，进行封闭式管理，标牌是否规范、整齐、统一、完善，道路是否平整、畅通，是否有防尘、排水、防止废水污染环境措施，建筑材料、构件等码放是否整齐，是否做好防火、防锈蚀、防雨等措施 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 土方开挖是否具有完善的开挖和支护方案，深基坑应进行专项设计是否经专家论证 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 脚手架搭设是否具有完善的施工方案，是否由考核合格的架子工施工，检查验收是否按规定执行 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 现浇混凝土施工是否有完善的专项施工方案，模板工程及支撑体系施工前是否进行专家证，拆模作业之前是否填写拆模申请书 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 起重机械是否进行试运转试验和验收，是否持有市级有关部门核发的准用证，作业前是否划定危险作业区域，是否设置醒目警示标志，吊装作业人员是否持有特种作业操作证 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 拆除工程开工前是否编制专项施工方案，对周边建筑物有影响的专项方案是否经专家论证，是否制定应急救援预案和配备应急救援的必要器材 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 拆除工程施工单位是否具备相应建筑业企业资质等级和安全生产许可证，是否与负责拆除工程的施工企业签订拆除合同，合同是否附有相应的安全条款 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 施工作业区域是否设置临边防护、洞口防护等防护措施，工作人员是否正确佩戴安全帽 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 施工作业区域是否设置临时消防设施设备，明火作业是否履行批准手续 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 施工中使用的毒挥发物品是否落实安全防范 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 有限空间作业是否严格执行作业审批制度，做到“先通风、再检测、后作业”，是否配备个人防中毒窒息等防护装备，是否设置安全警示标识。是否按规定执行严禁无防护监护措施作业，作业人员进行安全培训，严禁不合格上岗作业制度，是否制定应急措施，现场配备应急装备，严禁盲目施救等 |  | 是（ ）否（ ） |  |

科室负责人签名：                                  年      月      日