绍兴市中医院设备科安全自（检）查清单

（试行）                      年      月份

| 检查内容 |  |  | 结 果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防安全管理 | 灭火器 | 数量是否按标准配置 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 效期及压力是否有效 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 保险栓和铅封是否完好 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 瓶体外观凹陷、锈蚀 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 软管及喷嘴是否完好 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 消火栓 | 水带及水枪是否完好 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 阀门及开关是否锈蚀、漏水 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 转盘软管是否老化、断裂 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 箱体及锁具是否完好开启方便 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 防 火 隔 断 | 防火门门体及标识是否损坏、缺失 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 防火门防烟条是否损坏 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 闭门器及顺位器是否完好 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 疏 散 设 施 | 疏散指示标识是否损坏、缺失 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 疏散指示及安全出口是否完好 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 应急照明是否完好 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 疏散通道是否通畅 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 火 灾 报 警 | 烟感探测器是否完好 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 手动报警按钮是否完好 | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 所有消防设施及器材是否被遮挡、挪用 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 巡查登记 |  | 是（ ）否（ ）每日登记 |  |
|  | 能 力 建 设 | “四个能力”是否知晓 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | “四懂四会”是否掌握 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 消防器材位置及数量知晓 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 逃生路径及报警流程是否掌握 | 是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 消防应急演练及培训是否落实 | 是（ ）否（ ）落实（ ）场 |  |
| 设备用房及库房安全管理 | 库房物品码堆（分类、间距、灯距等）是否符合规范 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | “严禁烟火、闲人免进”等警示标识是否醒目、完整 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 防盗、防虫、防四害措施是否到位 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 库房温、湿度是否符合规范 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 是否私自增加、安装用电设备或电热设备现象 |  | 有（ ）否（ ） |  |
|  | 灭火器材、喷淋、烟感等被遮挡或挪用 |  | 有（ ）否（ ） |  |
|  | 纸板、包装袋等易燃品是否超量存放 |  | 有（ ）否（ ） |  |
| 医用气体及压力容器 | 执行运行人员 24h 值班制 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 每年组织医用气体从业人员进行安全、操作、应急处置等相关培训，并留存相关记录 |  | 有（ ）否（ ） |  |
|  | 有包括巡视检查制度、设备维护保养制度、气瓶管理制度、医用系统应急预 案等设备管理制度 |  | 有（ ）否（ ） |  |
|  | 医用气体管道应有明显标识，标识应包括气体的名称、颜色标记、气体流动方向的箭头，压力表应标明压力上下线 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 消防设施、防护用品齐全，有明确标识，存放于醒目位置 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 医用气体机房与外界相通的入口安装金属防护门，保持锁闭，窗户应加装金属栅栏 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 医用气体气源报警器安装在 24h 有值班人员监控的区域内 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 管理人员定期（每月至少 1 次）进行安全检查，并详细记录 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 氧气站内主要阀门管道标明供气范围等信息 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 液氧储罐运行正常，无漏气、异常结霜等现象 |  | 有（ ）否（ ） |  |
|  | 氧气站周边须设置明显警示标志和防火标识，并确保灭火器材齐全、有效 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 氧气汇流排间和室外氧气储罐、液氧储罐等应设防雷接地装置，并且每年检测 1 次 |  | 有（ ）否（ ） |  |
|  | 汇流排间只存放该汇流排使用的医用气体，不得存放其他种类的医用气体。 储存区应分为满瓶区和空瓶区，并应采取防倒措施 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 气瓶具有效的制造标志和定期检验标志。气瓶充装与制造标志、颜色标志规定相一致的气体 |  | 是（ ）否（ ） |  |
|  | 医用真空汇应设置应急备用电源 |  | 有（ ）否（ ） |  |
|  | 医用真空汇应至少设置一台备用真空泵，当最大流量的单台真空泵故障时，其余的真空泵应能满足设计流量 |  | 是（ ）否（ ） |  |

科室负责人签名：                                  年      月      日