## 采购目录
医用试剂（第二批）采购目录
标段1 质控品
序号 | 名称 | 层次 | 参考规格 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 参考金额（元） | 2年预算总金额（万元）
1 | 丙型肝炎病毒抗体血清(液体)标准物质 | 国产 |  | 支 | 25 | 8 | 200 | 9.7
2 | 梅毒螺旋体抗体血清 (液体)标准物质 (特异) | 国产 |  | 支 | 25 | 8 | 200
3 | 梅毒螺旋体抗体血清 (液体 )标准物质 （非特异) | 国产 |  | 支 | 125 | 50 | 6250
4 | 人类免疫缺陷病毒 I型抗体血清标准物质 | 国产 |  | 支 | 88 | 8 | 704
5 | 血型鉴定和抗体筛查质控品 | 进口 |  | 盒 | 2400 | 26 | 62400
6 | 新冠核酸质控品(中值) | 国产 |  | 支 | 150 | 60 | 9000
7 | AB0血型反定型用红细胞试剂 | 国产 |  | ml | 11 | 800 | 8800
8 | 不规则抗体筛选红细胞 | 国产 |  | ml | 42 | 210 | 8820
标段2 细菌鉴定及药敏试剂
序号 | 名称 | 层次 | 参考规格 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 参考金额（元） | 2年预算总金额（万元）
1 | 革兰氏阳性细菌鉴定卡 | 进口 |  | T | 47 | 1400 | 65800 | 65.1
2 | 革兰氏阳性细菌药敏卡片 | 进口 |  | T | 47 | 1000 | 47000
3 | 革兰氏阴性细菌鉴定卡 | 进口 |  | T | 47 | 4000 | 188000
4 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片 | 进口 |  | T | 47 | 400 | 18800
5 | 支原体培养、鉴定、计数 及药敏试验试剂 | 国产 |  | T | 15 | 4000 | 60000
6 | 酵母样真菌药敏试剂（微量稀释法） | 进口 |  | T | 35 | 50 | 1750
7 | 酵母菌鉴定卡 | 进口 |  | T | 42 | 80 | 3360
8 | 酵母菌药敏卡 | 进口 |  | T | 58 | 80 | 4640
9 | 奈瑟菌、嗜血杆菌鉴定卡NH | 进口 |  | T | 42 | 80 | 3360
10 | 厌氧 菌及棒状杆菌鉴定卡 ANC | 进口 |  | T | 45 | 80 | 3600
11 | 革兰氏阳性细菌药敏卡（各种规格） | 进口 |  | T | 55 | 500 | 27500
12 | 革兰氏阴性细菌药敏卡（各种规格） | 进口 |  | T | 55 | 4000 | 220000
13 | 厌氧产气袋 | 进口 |  | 个 | 20 | 80 | 1600
14 | 免疫荧光显色试剂 | 国产 |  | T | 18 | 300 | 5400
标段3 微生物检测试剂
序号 | 名称 | 层次 | 参考规格 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 参考金额（元） | 2年预算总金额（万元）
1 | 革兰氏染色液 | 国产 |  | 盒 | 285 | 6 | 1710 | 19.6
2 | 嗜血巧克力血平板 | 国产 | 90mm | 块 | 4 | 10000 | 40000
3 | 沙保罗琼脂 | 国产 |  | G | 0.38 | 1000 | 380
4 | 营养琼脂 | 国产 |  | G | 0.37 | 1500 | 555
5 | 麦康凯琼脂 | 国产 |  | G | 0.38 | 500 | 190
6 | 沙门氏菌属诊断血清 | 国产 |  | ml | 100 | 4 | 400
7 | 志贺 氏菌属诊断血清 | 国产 |  | ml | 100 | 4 | 400
8 | 抗酸染色液 | 国产 |  | 盒 | 290 | 8 | 2320
9 | 胰蛋白胨葡萄糖浸膏琼脂 | 国产 |  | G | 0.46 | 1000 | 460
10 | 淋球菌琼脂平板 | 国产 | 70mm | 块 | 5 | 600 | 3000
11 | 水解酪蛋白琼脂 | 国产 |  | G | 0.72 | 750 | 540
12 | 棉签 A | 国产 | 男 | 支 | 0.6 | 1200 | 720
13 | 棉签 A | 国产 | 女 | 支 | 0.65 | 30000 | 19500
14 | 念珠菌显色平板 | 国产 | 70mm | 块 | 7.5 | 2400 | 18000
15 | 哥伦比亚血琼脂平板 | 国产 | 90mm | 块 | 3.5 | 18000 | 63000
16 | 麦康凯平板 | 国产 | 90mm | 块 | 3.5 | 8000 | 28000
17 | 沙保罗平板 | 国产 | 90mm | 块 | 3.5 | 4000 | 14000
18 | 过氧乙酸增菌培养基 | 国产 |  | 支 | 6.8 | 30 | 204
19 | 醛类增菌培养基 | 国产 |  | 支 | 6.8 | 30 | 204
20 | SS琼脂培养基 | 国产 |  | G | 0.64 | 750 | 480
21 | MH琼脂平板 | 国产 | 90mm | 块 | 4 | 500 | 2000
标段4 流式试剂
序号 | 名称 | 层次 | 参考规格 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 参考金额（元） | 2年预算总金额（万元）
1 | CD45/CD4/CD8/CD3检测试剂 | 进口 |  | T | 96 | 1200 | 115200 | 82.6
2 | HLA-B27FITC/HLA-B7—PE检测试剂 | 进口 |  | T | 56 | 4000 | 224000
3 | CD25-PE | 进口 |  | T | 30 | 1000 | 30000
4 | 淋巴细胞检测试剂[CD45-FITC/CD56-RD1/CD19-ECD/CD3-PC5] | 进口 |  | T | 94 | 1500 | 141000
5 | HLA—DR检测试剂-PC7 | 进口 |  | T | 112 | 1500 | 168000
6 | CD4-FITC | 进口 |  | T | 29 | 800 | 23200
7 | CD127-PC7 | 进口 |  | T | 34 | 800 | 27200
8 | 溶血剂 | 进口 |  | T | 7.5 | 7500 | 56250
9 | 绝对值计数用微球试剂 | 进口 |  | T | 23.5 | 1500 | 35250
10 | CD14-ECD | 进口 |  | T | 29 | 200 | 5800
标段5 传染病检测试剂
序号 | 名称 | 层次 | 参考规格 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 参考金额（元） | 2年预算总金额（万元）
1 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂（乳胶法） | 国产 |  | T | 3.6 | 500 | 1800 | 61.2
2 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂（胶体金法） | 国产 |  | T | 4 | 500 | 2000
3 | 人类免疫缺陷病毒P24抗原及抗体检测试剂（硒标法） | 进口 |  | T | 28.2 | 500 | 14100
4 | 丙型肝炎病毒核心抗原检测试剂（酶联免疫法） | 国产 |  | T | 13.5 | 44000 | 594000
标段6 特定蛋白检测试剂
序号 | 名称 | 层次 | 参考规格 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 参考金额（元） | 2年预算总金额（万元）
1 | α-1微球蛋白测定试剂 | 进口 |  | ml | 162 | 600 | 97200 | 93.6
2 | β2微球蛋白测定试剂 | 进口 |  | ml | 152 | 900 | 136800
3 | 白蛋白测定试剂 | 进口 |  | ml | 132 | 700 | 92400
4 | 免疫球蛋白G测定试剂 | 进口 |  | ml | 127 | 420 | 53340
5 | 免疫球蛋白K型轻链测定试剂 | 进口 |  | ml | 225 | 400 | 90000
6 | 免疫球蛋白λ型轻链测定试剂 | 进口 |  | ml | 225 | 400 | 90000
7 | 转铁蛋白测定试剂 | 进口 |  | ml | 150 | 420 | 63000
8 | 多项蛋白定标品 (SL) | 进口 |  | ml | 374 | 18 | 6732
9 | 多项蛋白定标液 (UY) | 进口 |  | ml | 1200 | 9 | 10800
10 | 添加剂 | 进口 |  | ml | 1.66 | 6000 | 9960
11 | 稀释条 | 进口 |  | 只 | 0.19 | 40000 | 7600
12 | 样本释放剂 | 进口 |  | ml | 109.5 | 820 | 89790
13 | 缓冲液 | 进口 |  | L | 394 | 300 | 118200
14 | 稀释液 | 进口 |  | L | 234 | 300 | 70200
标段7 血气检测试剂
序号 | 名称 | 层次 | 参考规格 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 参考金额（元） | 2年预算总金额（万元）
1 | 血气测定试剂(含电解质） | 国产 |  | T | 26 | 20000 | 520000 | 56
2 | 血气测定试剂(不含电解质） | 国产 |  | T | 20 | 2000 | 40000
标段8 食物特异性IgG4检测试剂
序号 | 名称 | 层次 | 参考规格 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 参考金额（元） | 2年预算总金额（万元）
1 | 食物特异性抗体IgG4检测试剂（15项） | 国产 |  | T | 90 | 400 | 36000 | 37.1
2 | 食物特异性抗体IgG4检测试剂（22项） | 国产 |  | T | 132 | 1884 | 248688
3 | 食物特异性抗体IgG4检测试剂（32项） | 国产 |  | T | 192 | 200 | 38400
4 | 食物特异性抗体IgG4检测试剂（40项） | 国产 |  | T | 240 | 200 | 48000
标段9 血库手工检测试剂
序号 | 名称 | 层次 | 参考规格 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 参考金额（元） | 2年预算总金额（万元）
1 | RhD血型定型试剂（IgM) | 国产 |  | ml | 15 | 240 | 3600 | 5
2 | 抗 A.抗 B血型定型试剂 | 国产 |  | ml | 6 | 240 | 1440
3 | 凝聚胺介质试剂(或改良型） | 国产 |  | T | 1.8 | 10000 | 18000
4 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 | 国产 |  | T | 0.67 | 40000 | 26800
说明： 1.层次中标注进口，指允许进口产品参加申报； 2.同一标段内含多个产品时，供应商应能覆盖标段内所有产品(产品规格仅供参考)，不得缺项； 3.各标段需包含所有相关质控品、校准品、定标液、样品杯等配套耗材，以保证临床使用，双向通讯，每年不少于一次的校准及耗材均包含在投标报价中，不单独报价； 4.标段2需适用于在用仪器法国梅里埃VITEK2-Compact微生物鉴定及药物分析系统； 5.标段4需适用于在用仪器贝克曼库尔特Dxflex流式细胞仪； 6.标段6、7、8需提供配套提取设备。

## 主要技术参数要求
标段2 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
1 | 提供每年不少于1次的校准
2 | 提供性能验证及耗材，且性能验证的相关指标需符合产品说明书中的要求
3 | 根据医院需要提供各种规格的鉴定卡
标段4 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
★1 | 淋巴细胞和HLA-B27项目室间质评需在国家卫健委独立分组，提供证明材料
2 | 支持完成方法学性能评价或项目比对工作（适用时）
标段5 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
1 | 具有符合国家要求的注册证及产品合格证
标段6 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
1 | 检测原理：免疫散射比浊法
2 | 检测范围：心血管功能，肾脏微量蛋白检测，炎症蛋白监测，营养状况监测，免疫功能监测，类风湿因子等
★3 | 检测速度：单机单模块≥220测试/小时
4 | 分析方法（至少满足一项）：动态定时、终点测定、VLin-Integral
5 | 检测项目：具有游离K轻链，游离λ轻链，类风湿因子，免疫球蛋白G1，免疫球蛋白G2，免疫球蛋白G3，免疫球蛋白G4，免疫球蛋白E，抗链球菌溶血素O测试等原装配套试剂项目
6 | 定标：多点定标，定标稳定期长
7 | 试剂位：具有≥35个试剂位
8 | 试剂环境：试剂和质控均使用防蒸发盖
9 | 试剂性能：运用胶乳技术，乳胶试剂项目不少于10种
10 | 线性范围：IgE未稀释检测线性范围30 - 960mg/dL ；Kappa Light Chain未稀释检测线性范围：28 - 910mg/dL；Lambda Light Chain未稀释检测线性范围：16 - 500mg/dL；提供原版试剂说明书证明材料
11 | 稀释单位：≥150个稀释杯
12 | 样本位：≥100个，可处理不同类型的样本管，加样品和试剂：不停机更换
★13 | 在国家及省内室间质评中具独立分组，提供证明材料
标段7 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
1 | 方法学：电极法
2 | 进样方式：自动吸样进样，支持注射器模式、毛细管模式
3 | 用血量：≤70μL
▲4 | 测试项目：含电解质至少包括PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋、CL-、Ca2+、Hct、Lac、Glu。此外另可提供 PH、PO2、PCO2、Glu四项配套试剂
5 | 含电解质计算参数:cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，CTCO2，SO2(est),Ca2+(7.4)，AnGap等24项
6 | 样本类型：≥9种
7 | 定标方式：可自动定标及手动启动定标
▲8 | 检测时间：从开始测量本次样本到给出本次样本血气结果≤60s
9 | 具有自定义参数组合功能
10 | 耗材常温（2~26 ℃）存储有效期≥180天，上机有效期≥30天
11 | 测试卡规格：50人份、100人份、200人份、300人份、600人份，科室可根据需要选择
▲12 | 耗材更换：仅需更换测试卡、试剂包，一步更换，耗材信息机内自动识别，30分钟可以检
13 | 质量控制：提供原厂配套三级液体质控品
14 | 操作界面：≥10吋彩色TFT显示屏,内置操作指导视频，中英文语言
▲15 | 内置5000mAh高容量可充电锂电池，断电后仍可待机时间≥4h或可连续测量时间≥2h（含打印）
16 | 支持仪器故障一键排除，支持超出危急值范围声音报警提示
★17 | 在国家及省内室间质评中具独立分组，提供证明文件
标段8 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
▲1 | 检测方法：化学发光法
2 | 连续检测30个样本的检出时长≤2.5h
▲3 | 首（单个）个样本的检出时长≤35分钟
4 | 检测样本类型：血清、血浆、全血（以注册证为准）
5 | 检出限：食物特异性IgG4抗体检测≤250.0UA/ml
6 | 支持随到随测和批量检测
▲7 | 检测项目：食物特异性抗体IgG4试剂盒可检测项目有多个项目组类可以选择，最小项目套餐应不少于15项
8 | IgG4单个样本使用量：单个标本所有项目组合检测样本总用量≤100ul
9 | 同一平台可同时使用三种不同检测项目试剂（过敏原sIgE、食物sIgG4、自免项目）
▲10 | 耗材封闭运行
11 | 阴性参考品符合率：阴性参考品结果判读为阴性结果，阴性参考品符合率为100%。提供说明书为准
12 | 阳性参考品符合率：阳性参考品结果判读为阳性结果，阳性参考品符合率为100%。提供说明书为准
▲13 | 内参建立：每次检测自动建立六点梯度内参曲线，输出数值检测结果
标段9 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
1 | 产品试剂应在卫健委临检中心室间质评中有试剂独立分类，提供卫健委临检中心室间质评报告
★2 | 具有药字号经营资格