绍市中医〔2025〕22号

绍兴市中医院关于印发即时检验

管理办法的通知

各科室：

《绍兴市中医院即时检验管理办法》经院长办公会讨论通过，现予以印发，请贯彻执行。

绍兴市中医院

2025年3月11日

绍兴市中医院即时检验管理办法

为进一步落实《关于开展全面提升医疗质量行动（2023—2025的通知）》（国卫医政发〔2023〕12号）文件精神，提高检查检验质量，特制定绍兴市中医院即时检验管理办法。

一、目的意义

即时检验（POCT）是指诊室、病房、移动医疗设施等场所的人员，经专业培训后在采样现场利用便携式分析仪器或试剂进行快速检测的一类检测方式，是对常规实验室检测的有效补充。

为有效开展POCT管理活动，按照相关规定，特设立POCT管理委员会和制定相应职责。

二、使用范围

适用于POCT管理委员会对日常POCT活动的领导和管理。

三、POCT管理委员会

主  任：李国华

副主任：孟永久  娄坚江

成  员：王国松  黄奉献  诸薇薇  周幼文  何月利

傅利萍  王  宁  徐  枫  严可风  谢  铭  周志水

POCT管理协调员：李晓霞

委员会下设办公室，办公室设在医务科，医务科科长兼任办公室主任，负责具体执行各项相关工作。上述成员如遇职务变动，则由接任者自然接替。

（一）POCT管理委员会职责

1.建立医疗机构内POCT管理体系，制定管理文件并监督管理体系执行情况，持续改进。

2.对医疗机构内POCT检测项目及检测设备进行统一管理并做好详细记录，同时对POCT设备和项目的申请（附件1）、准入及验证进行评估和审核。

3.负责受理本单位开展POCT的申请，按照下列原则审批：

（1）符合国家和本地区的有关法规、政策、标准和伦理；

（2）符合循证医学原则；

（3）应用层次和范围与本单位临床实验室不相互重叠；

（4）为便于管理及结果可比性，每家医疗机构内检测相同项目的POCT设备品牌不宜超出两个。

4.每年至少1次组织POCT操作人员与管理人员培训、考核及岗位授权，保证其具有完成相应POCT检测工作和管理工作的专业能力，并完善相关质量记录。

5.监督医疗机构内POCT室内质控、室间质评及一致性比对等质控管理工作。

6.受理有关POCT的投诉和意见，持续改进工作。

7. POCT管理委员会协调员负责日常管理工作，包括与临床科室的沟通、政策的宣传、培训计划的落实追踪、仪器分布的调研和管理、实验室比对结果的反馈等。

8. POCT管理委员会和各相关部门签订服务协议（附件2）以规范各部门的职责与权限。

（二）各部门职责与权力

1.医务科/护理部：负责医疗机构内管理文件制定与发放，组织医疗机构内 POCT项目开展评审，制定POCT质控及操作人员培训/考核计划，组织操作人员培训及岗位授权，组织协调比对试验并发布结果，协调整体POCT质量管理。

2.检验科：负责指导临床科室制定POCT设备和检测项目的SOP文件及记录表格，负责POCT培训与岗前能力评估，负责 POCT设备性能验证的咨询，至少有一名检验人员作为POCC参与医疗机构内管理，同时指导日常POCT设备与常规方法的比对，定期进行POCT室内质控监控及室间质量评价等日常管理活动。

3.临床科室：提交POCT设备及耗材需求报告，安排检测人员及资质认证考核，负责设备的规范化操作与质量控制，制定POCT设备及检测项目的SOP文件和记录表格，负责POCT检测全过程，发放规范的检测报告（单），负责医疗废物的处理落实，负责设备的维护保养，配合POCT管理委员会完成POCT相关管理工作。每个开展POCT的临床科室应设置一名POCT协调员负责科室的POCT管理工作。

4.设备科：负责POCT设备规范采购及耗材供应，POCT设备统一造册管理等。负责监督管理设备的维护和保养，负责执行POCT设备耗材的领用权限管理，设置一名专职人员统一管理全院 POCT设备的试剂及耗材。

5.信息科：负责POCT设备LIS/HIS以及其他网络端的对接、维护以及故障解决。

6.院感科：负责临床科室POCT检测全过程的感控监督管理，重点关注医疗废物和检测环境。

附件：1.绍兴市中医院POCT项目申请表

2.绍兴市中医院POCT服务协议

附件1

绍兴市中医院POCT项目申请表

| 申请科室 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 |  |  |  |
| 建议检测 方法学 |  | 每月预计 检测数量 |  |
| 申请理由 |  |  |  |
| 申请科室负责人意见: 年 月 日 |  | POCT办公室意见: 年 月 日 |  |
| POCT管理委员会意见: 年 月 日 |  |  |  |

附件2

绍兴市中医院POCT服务协议

- 一、目的

为了确保医疗机构内POCT检测系统正常使用，明确各部门之间的职责和权限，根据《医疗机构临床实验室管理办法》等法规制定本协议。

- 二、适用对象

医学检验科及使用POCT检测仪器的临床科室。

- 三、POCT质量保证

（一）POCT作业指导书

1.每个POCT检测项目：应建立仪器或项目的标准作业指导书。

2.标准作业指导书是为了确保操作人员严格按规程进行常规操作，保证检测质量，一般要求包括以下内容：目的、原理和方法、性能特征、样品类型、患者准备、容器和添加剂类型、仪器和试剂、环境和安全控制、校准程序、程序性步骤、质量控制程序、比对程序、干扰和交叉反应、结果计算和测量不确定度、生物参考区间或临床决定值、检验结果的可报告范围、结果超出测量区间的处理、警示或危急值、实验室临床解释、变异的潜在来源等方面的具体要求。仪器作业指导书可包括以下内容：目的、适用范围、职责、仪器介绍、操作程序、校准操作程序、维护保养程序等方面的具体要求。

3.标准作业指导书由使用部门编写并培训，每位操作人员应认真阅读并承诺严格按照文件要求执行，如有与文件不相符的操作，责任由本人承担。

（二）POCT室内质量控制

1.为防止检测结果因环境因素、仪器故障、试剂因素及人为因素等对检测结果的影响，POCT操作人员应每日开展室内质控，对超过允许范围的应及时进行校淮和纠正，并有记录。

2.POCT使用科室应做好仪器的校准和使用前后的保养，有内部模拟质控装置的，每次开机后应先确认模拟质控通过后再进行病人标本检测，应正确存放和使用试剂。

3.按POCT检测系统的要求，确定质控品检测频率、质控结果判断标准及处理。

4.预防性质量控制，医学检验科会对POCT仪器进行巡回质量检查和检测，要求每年至少一次，并做好记录。

（三）院内比对

1.每个POCT项目均应使用新鲜病人样本与实验室的同类项目（该项目必须是室间质评或室间比对合格）进行比对，一般要求每年比对至少一年一次。

2.院内比对由医学检验科负责，包括标本准备、比对操作、数据分析、比对报告等。

如：快速血糖仪应由使用部门，根据通知时间送到医学检验科生化室进行比对检测；血气分析仪、肌钙蛋白检测等由使用部门交换标本进行结果比对。

（四）室间质量评价

1.如国家卫健委或省临检中心有POCT检测项目，原则上要求参加室间比对。

2.室间质量评价由医学检验科负责，包括申请、结果检测、上报、数据分析等。

（五）结果报告

POCT标本应粘贴唯一性标识，如条形码申请单，或手写姓名+病历号等资料。

POCT项目的结果报告方式由各临床科室自行规定，一般由检测人员报告值班医生并记录；值班医生接到相应的结果报告后，记录到病人的病程录上；如检测结果出现危急值，检测人员应立即报告值班医生并做好相应记录，由值班医生启动危急值处理流程。

（六）POCT生物安全管理

1.POCT采血前，采血医务人员应按照《医疗机构医务人员手卫生规范》进行手消毒。

2.采血前，做好患者采血部位的消毒工作。

3.严格执行无菌技术操作规程，必须使用一次性采血装置；使用后的一次性采血装置不得重复使用，整个采血、检测过程必须严格遵循“一人一针一垫一带”的原则。

4.采血后的废弃物品，应及时按感染性废物分类处理，锐器置于锐器盒，不得随意丢弄。

（七）POCT记录保存

1.每个POCT项目室内质控记录、比对记录、室间质量评价记录、仪器使用维护、校准及保养校准记录，至少保存两年。

2.POCT记录就近保存原则，检测相应的数据由各检测部门保管，院内比对、室间质评等记录由医学检验科保管。

四、POCT的内审和管理评审

（一）内部审核 为保证POCT检测流程的正常运转，POCT管理委员会应按计划进行重点内部审查，至少每年进行1次内部审核，内审结果作为持续改进的依据，保存相应记录。

（二）管理评审 POCT管理委员会应授权医学检验科对POCT质量管理体系进行周期性的管理评审，评审内容可包括：

1.内部审核结果。

2.临床需求的成本效益分析和评价。

3. POCT活动的临床疗效和成本效益。

4.医疗保健服务提供者/患者/客户反馈。

5.过程性能和服务一致性。

6.应对风险和改进机遇的措施和纠正措施。

7.根据既往管理评审情况采取的后续措施。

8.会对质量管理体系产生影响的变化。

9.改进建议。

管理评审的负责人应将审查过程中产生的建议形成报告，提交给POCT管理委员会。获得批准后，应将建议措施纳人POCT政策、流程和程序。

POCT管理委员会:

检验科:

使用科室:

年    月    日

绍兴市中医院党政综合办公室               2025年3月12日印发