省级医院安全生产暗访情况汇总

（3月11日—14日 ）

| 序号 | 问题隐患清单 |
| --- | --- |
| 1 | 施工现场明火作业，动火作业未审批、无监管。 |
| 2 | 毒麻精药品未执行双人双锁制度。 |
| 3 | 微型消防站建设不足，1,3,5处置流程不规范，分不不清、职责不明。 |
| 4 | 消防设施设备维护保养不足，消防泵未设置在自动状态、安全疏散指示牌不亮、消火栓被遮挡、灭火器压力不足、手报按钮不能正常使用。 |
| 5 | 食堂菜刀未集中上锁管理。 |
| 6 | 施工现场存在抽烟现象。 |
| 7 | 电动自行车充停场所未采取防火分隔，餐厅区域有电动自行车电池正在充电。 |
| 8 | 空开短路未及时更换。 |
| 备注 | 请对照第7期《安全生产提示》要求，举一反三，抓好整改。 |