绍市中医〔2025〕34号

绍兴市中医院关于印发医用耗材

管理办法（试行）的通知

各科室：

《医用耗材管理办法（试行）》经医院耗材管理委员会讨论，院长办公会、党委会研究通过，现予以印发，请各科室认真学习，遵照执行。

绍兴市中医院

2025年4月9日

绍兴市中医院医用耗材管理办法

（试行）

第一章　总　则

- 第一条 为加强医院医用耗材管理，促进医用耗材合理使用，保障公众身体健康，根据《医疗器械监督管理条例》《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》《浙江省医疗机构医用耗材管理技术规范（试行）》等有关规定，制定本办法。

- 第二条 本办法所称医用耗材，是指经药品监督管理部门批准的使用次数有限的消耗性医疗器械，包括一次性及可重复使用医用耗材（含体外诊断试剂）。

- 本办法所称医用耗材管理，是指医院以病人为中心，以医学科学为基础，对医用耗材的采购、储存、使用、追溯、监测、评价、监督等全过程进行有效组织实施与管理，以促进临床科学、合理使用医用耗材的专业技术服务和相关的医用耗材管理工作，是医疗管理工作的重要组成部分。

- 第三条 本办法所称高值医用耗材是直接作用于人体、对安全性有严格要求、临床使用量大、价格相对较高、群众费用负担重的医用耗材。

- （一）单价≥200元的医用耗材；

- （二）植入、置入类医用耗材；

- （三）国家重点监控高值医用耗材；

- （四）按规定应纳入高值医用耗材管理的；

- （五）本院认为应纳入高值医用耗材管理的。

- 第四条 本办法适用于本院医用耗材准入、招标、采购、使用、评价和监督等的管理。

- 第五条 本院设备科为医用耗材管理部门，负责医用耗材的遴选、采购、验收、存储、发放等日常管理工作；医务科负责医用耗材的临床使用、监测、评价等专业技术服务日常管理工作。

- 第六条 从事医用耗材管理相关工作的人员，应当具备与管理工作相适应的专业学历、技术职称或者经过相关技术培训。

- 直接接触医用耗材的人员，应当每年进行健康检查。传染病病人、病原携带者和疑似传染病病人，在治愈前或者在排除传染病嫌疑前，不得从事直接接触医用耗材的工作。

- 第二章  机构管理

- 第七条 设立医用耗材管理委员会，全面负责医院医用耗材管理。

- 医用耗材管理委员会由具有高级技术职务任职资格的相关临床科室、药学、医学工程、护理、医技科室人员以及医院感染管理、医用耗材管理、医务管理、财务管理、医保管理、信息管理、纪检监察、审计等部门负责人组成。本院分管负责人任医用耗材管理委员会主任委员，医用耗材管理部门和医务管理部门负责人任医用耗材管理委员会副主任委员。临床科室建立高值医用耗材应用管理小组，科主任任组长。

- 第八条 医用耗材管理委员会的日常工作由设备科和医务科分工负责。

- 第九条 医用耗材管理委员会在医用耗材管理中的主要职责：

- （一）贯彻执行医疗卫生及医用耗材管理等有关法律、法规、规章，审核制定本机构医用耗材管理工作规章制度，并监督实施；

（二）建立医用耗材遴选制度，审核本院科室或部门提出的新购入医用耗材、调整医用耗材品种或者供应企业等申请，制订本机构的医用耗材供应目录（以下简称供应目录）；

（三）推动医用耗材临床应用指导原则的制订与实施，监测、评估本院医用耗材使用情况，提出干预和改进措施，指导临床合理使用医用耗材；

（四）分析、评估医用耗材使用的不良反应、医用耗材质量安全事件，并提供咨询与指导；

（五）监督、指导医用耗材的临床使用与规范化管理；

（六）负责对医用耗材的临床使用进行监测，对重点医用耗材进行监控；

（七）对医务人员进行有关医用耗材管理法律法规、规章制度和合理使用医用耗材知识教育培训，向患者宣传合理使用医用耗材知识；

（八）与医用耗材管理相关的其他重要事项。

第十条 建立健全医用耗材管理相应的工作制度、操作规程和工作记录，并组织实施。

第三章  遴选与采购

- 第十一条 遴选建立医用耗材供应目录，并进行动态管理。

遵照“临床必须、无可替代”的原则，明确准入和淘汰的方法、路径和标准，严格开展采购申请、登记、审核和公示等工作。设备科按照合法、安全、有效、适宜、经济的原则，遴选出本院需要的医用耗材及其生产、经营企业名单，报医用耗材管理委员会批准，形成供应目录。供应目录应当定期调整。

- 遴选采用随机抽取专家、无记名投票评审且得票数≥2/3,不限品牌方式，开展供应目录调整工作。具体根据国家和省、市相关规定执行。

- 遴选优先考虑抢救重症、医院重点支持学科、新技术新项目所需医用耗材。

- 集中带量采购耗材遴选由设备科会同使用科室协商提出意见，按医院规定程序审批方可确认、填报。使用科室应当按照遴选原则集体研究并书面提出遴选建议。

- 供应目录应当从已纳入国家或省市医用耗材集中（带量）采购目录中遴选产生。确需从集中（带量）采购目录之外进行遴选的，应当按照有关规定执行。

- 集中（带量）采购目录中遴选产生的产品，自动纳入供应目录，原供应目录内相应产品，自动从供应目录内剔除。

- 经招标采购确定的中标（成交）产品，自动纳入供应目录，原供应目录内非中标产品，自动从供应目录内剔除。

- 经医院核准的新增检查检测项目、预防诊断治疗项目所学医用耗材，自动纳入供应目录，但供应目录内已有可替代医用耗材的除外。

- 国家已淘汰或禁止使用，不良反应较多或严重、经医用耗材管理委员会认定，从事医药购销商业贿赂，上级部门或医院纳入黑名单的医用耗材或供应商，自动从供应目录中剔除。

- 第十四条 高值医用耗材实行准入管理，执行以下规定：

（一）试用高值医用耗材应当由使用科室或部门组织必要性、可行性及安全保障措施论证，论证资料和试用评价报告向医用耗材管理部门备案。

（二）中标/中选产品可替代的，原则上不得引进和临时采购其他高值医用耗材。对国家已禁止使用、不良反应较多或较严重，存在医药购销商业贿赂不良行为、被纳入黑名单的高值医用耗材应及时淘汰。

（三）禁止任何科室和个人擅自采购、使用目录外高值医用耗材，但抢救危重症、应对突发公共卫生事件等紧急情况可除外。禁止以科研课题、新技术新项目等形式变相引进。

- 第十五条 加强供应目录涉及供应企业数量管理，统一限定纳入供应目录的相同或相似功能医用耗材供应企业数量。

- 第十六条 医用耗材的采购相关事务由设备科实行统一管理。其他科室或者部门不得从事医用耗材的采购活动，不得使用非设备科采购供应的医用耗材。

- 第十七条 医用耗材使用科室或部门应当根据实际需求，通过医用耗材管理信息系统向设备科提出采购申请。

- 第十八条 设备科应当根据医用耗材使用科室或部门提出的采购申请，按照相关法律、行政法规和国务院有关规定，采用适当的采购方式，确定需要采购的产品、供应商及采购数量、采购价格等，并签订书面采购协议。

医院医用耗材实行消耗后结算。设备科根据医用耗材管理信息系统汇总的消耗数据，结合实际情况形成采购计划，并通过系统向供应商发起采购订单。

- 第十九条 医用耗材采购工作应当在有关部门有效监督下进行，由至少2名工作人员实施。

- 第二十条 加强临时性医用耗材采购管理。医用耗材使用科室或部门临时性采购供应目录之外的医用耗材，必须符合本院内部程序，符合临床诊疗必需、中标产品无法替代或质量、疗效、价格有较大差异等条件。对一年内重复多次临时采购的高值医用耗材，应当按照程序及时纳入供应目录管理。

- 第二十一条 高值医用耗材临时采购审批、采购、使用情况应定期在单位内网公示。

- 第二十二条 遇有重大急救任务、突发公共卫生事件等紧急情况，以及需要紧急救治但缺乏必要医用耗材时，可以不受供应目录及临时采购的限制，但需在事后5个工作日内补办相关手续。

- 第二十三条 加强医疗设备配套使用医用耗材的管理。医疗机构采购医疗设备时，应当充分考虑配套使用医用耗材的成本，并将其作为采购医疗设备的重要因素纳入评审。配套使用医用耗材年度采购金额小于设备购置金额20%或小于医院规定限额标准的，原则上不再单独组织采购活动。

- 第二十四条 医用耗材准入包括招标准入、遴选准入和临时准入。

- 招标准入适用于未纳入国家或省、市医用耗材集中（带量）采购范围的医用耗材。年采购金额≥医院规定标准的自行采购医用耗材参照实施。

- 遴选准入适用于纳入国家或省、市医用耗材集中（带量）采购范围的医用耗材，以及招标准入前的准备。

- 临时准入适用于经医院规定程序审批临时、少量采购使用的医用耗材，以及为应对突发状况应急采购的医用耗材。

- （一）招标准入

- 未纳入国家和省、市集中（带量）采购范围，年采购金额大于或等于医院规定限额标准的医用耗材，应按照医院物资采购管理办法等的规定，果果公开招标采购等公平竞争方式，确定具体产品的规格型号、品牌、价格、供应商等信息，并纳入供应目录管理。年采购金额≥医院规定标准的自行采购医用耗材参照实施。

- 供应目录内相应的非中标产品，自动予以剔除。

- 医院核准的新增检查检测项目、预防诊断治疗项目所需医用耗材，自动纳入供应目录管理，但应当选择开放性医用耗材。确无开放性或质量、临床使用等方面存在重大差异的，可选择配套使用的医用耗材。

- 供应目录内已有医用耗材可用于新增项目的，原则上不再引进。

- 新增项目所需医用耗材为开放性或采购医用耗材提供相应设备的，采取公开招标采购等公平竞争方式确定；新增项目采取购置设备、采购配套医用耗材，如医用耗材年采购金额小于设备购置金额20%或小于医院规定限额标准，相关医用耗材原则上不再单独组织采购活动，执行设备购置招标确定的价格，否则应通过公开招标等公平竞争等方式确定。

- （二）遴选准入

- 遴选准入可根据医用耗材实际使用情况，按品种、品牌系列或具体品规组织实施。

- 国家或省、市医用耗材集中带量采购需求量填报、重新分配和确认按以下流程组织遴选：

- 1.设备科根据需求量填报文件精神，梳理填报要求、整理准备历史采购数据和可填报范围数据，发送使用科室。

- 2.使用科室依据合法、安全、有效、适宜、经济的原则，结合使用实际，经科室集体研究拟定建议填报的品牌、规格型号和数量，书面提出遴选建议报送设备科。除非另有规定，使用科室填报的产品原则上不超出原供应的目录范围。

- 3.设备科会商使用科室，确定拟填报的需求量，发起审批流程（见附件1）。使用科室较多的，设备科组织召集相关使用科室负责人，会商确定拟填报的需求量。

- 纳入国家或省、市医用耗材集中采购范围，通过确标确定的产品类别、产品目录（产品名称、产品品牌）纳入供应目录，具体根据《绍兴市中医院物资采购确标管理规定》的原则、方法和步骤组织实施。

- 填报需求量和经确标遴选的产品纳入医院供应目录，原供应目录内未填报需求量、未确标的产品，自动从供应目录内剔除。

- 新医用耗材准入遴选流程：

- 1.申请

- 使用科室根据实际业务需要，组织科内集体讨论，根据少数服从多数原则形成科室意见，讨论确定拟申请使用的医用耗材，如为更新的，应明确拟淘汰的医用耗材，由科室负责人填写《绍兴市中医院新医用耗材准入申请表》（附件2），并将纸质和电子材料交设备科，设备科负责接收、登记、汇总各项申报资料。申请表格填写不完整或佐证材料不齐全的，不予受理。

- 2.审核

- （1）设备科：负责审核申请产品的资质证件、产品属性及产品来源。

- （2）医保办：负责审核物价及医保收费相关事宜。

- （3）感染管理科：根据院感管理要求对一次性灭菌/消毒产品准入使用进行审核。

- （4）医务处或护理部：对医用耗材的临床应用、需求程度以及医院、耗材使用人员的技术资质进行审核并提出意见。

- 上述意见签署完成后，使用部门将申请表及相关材料交由设备科，设备科负责汇总收集查证相关证件并初步筛选，上报医用耗材管理委员会讨论。

- 3.遴选

- （1）医用耗材管理委员会根据审核结果组织专家进行遴选，视情邀请科主任现场陈述申请理由、接受质询；

- （2）遴选工作组织、专家组成和抽取、投票方式、结果确定、全程监督、审核公示等参照《绍兴市中医院确标实施方案》规定执行；

- （3）遴选结果报院长办公会议和党委会审议后公示，公示无异议的纳入医院供应目录。经医用耗材管理委员会讨论不同意引进的，暂停一次上会讨论，后续若需使用，重新办理新引进申请。

- （三）临时准入

- 医院对临床特需、临时使用、应急使用的医用耗材，实行临时准入。

- 外请（聘）专家、新引进专家、新技术新项目及立项课题开展、招标（确标）产品目录中缺项等特殊情况下确需使用本院目录外医用耗材的，可申请临时采购。

- 由主诊医生填写《医用耗材临时请购单》，经科主任、所在支部书记同意→医务科/护理部根据临床管理要求进行审核→设备科调研申请产品的资质证件、产品属性及来源→医保办物价（收费）审核→院感科根据院感要求对一次性灭菌/消毒产品的准入进行审核→业务分管院长根据职能科审核意见对是否同意使用临时使用耗材进行审批→设备分管院长批准后采购。严格控制医用耗材临时准入，经正式批准的新技术新项目，医务科出具新技术新项目报告，明确病例数。

- 一年内重复临时采购达5次及以上的医用耗材，使用科室应出具使用评估报告并按本办法规定的准出程序，向设备科书面申请纳入正常采购供应目录。

第四章  验收、储存

- 第二十五条 设备科负责医用耗材的验收、储存及发放工作。

- 第二十六条 建立医用耗材验收制度，验收人员验收合格后方可入库。

- 验收人员应当熟练掌握医用耗材验收有关要求，严格进行验收操作，并真实、完整、准确地进行验收记录。

- 验收人员应当重点对医用耗材是否符合遴选规定、质量情况、效期情况等进行查验，不符合遴选规定以及无质量合格证明、过期、失效或者淘汰的医用耗材不得验收入库。

- 紧急情况下医用耗材不能按正常程序验收时，由使用人员代为验收，经使用科室负责人签字办理相关手续。

- 第二十七条 加强高值医用耗材的验收管理。产品验收时，应确认可追溯的唯一性标识，并对产品名称、规格型号、产品批号（生产日期）、生产厂商、供货单位、购货数量、购进价格、购货日期、验收日期、验收结论等内容进行逐一验收，有灭菌批号、有效期的，应当记录灭菌批号、有效期。

- 验收过程中，发现单据不全应及时与供应商联系，补全手续，如发现质量问题，应立即退货；

- 建立高值医用耗材溯源管理机制，验收入库的应按一物一码管理，做到全程可追溯。

- 验收过程中要妥善保存植（介）入性和其他高风险高值医用耗材购入时的包装标识、标签、说明书、合格证明等原始资料。

- 第二十八条 使用后的医用耗材进货查验记录应当保存至使用终止后2年，未使用的医用耗材查验记录应保存至规定使用期限结束后2年，植入性医用耗材进货查验记录应当永久保存。

- 第二十九条 医院设置相对独立的医用耗材储存库房，配备相应的设备设施，定期对库存耗材进行养护与质量检查，确保安全有效储存。养护与质量检查情况应当做好记录。

- 对库存医用耗材的定期养护与质量检查情况应当作好记录。

- 高值医用耗材原则上应专库、专柜存放，并与其他医用耗材、其他物资有明显区别。

- 医用耗材需冷链管理的，应当严格落实冷链管理要求，并确定专人负责验收、储存和发放工作，确保各环节温度可追溯。

- 第三十条 建立医用耗材定期盘点制度。由医用耗材管理部门指定专人，定期对库存医用耗材进行盘点，做到账物相符、账账相符。

- 第五章  申领、发放与临床使用

- 第三十一条 医用耗材使用科室或部门根据需要，通过医用耗材管理信息系统，向设备科提出领用申请。常用耗材通过基数补货，即预设库存上下限，补货点触发系统自动发起申请；非常用耗材手动制单发起申请。系统支持定数包、套餐和手术室套包的设置和申领，支持手动制单引用套餐。设备科按照规定进行审核和发放。

- 申领人应当对出库医用耗材有关信息进行复核，并与发放人共同确认。

- 第三十二条 加强高值医用耗材申领发放管理。使用科室应通过医用耗材管理系统申领高值医用耗材，医用耗材管理部门按需配送至使用科室。未经验收的，不得直接用于诊疗，非急诊抢救等紧急情况，使用科室不得直接向供应商订货。

- 出库时，交接双方应认真核对，并办理交接手续。高值医用耗材应按照剩余有效期由短至长顺序发放，做到先进先出、近效期先出。严禁发放使用过期高值医用耗材。

- 对紧急使用或必须在手术现场选择型号、规格的高值类耗材，可以临时由供应商直接提供使用，但使用科室应按照供货清单履行验收、交接程序，并在手术后确认高值医用耗材使用信息，依据外包装、标签、送货单、使用信息等材料向医用耗材管理部门补办采购、验收、入出库等手续，使用科室及时完成记费。补办手续应当由本院工作人员完成，原则上不得由供应商代为办理。

- 第三十三条 建立医用耗材出库管理制度。医用耗材出库时，发放人员应当对出库的医用耗材进行核对，确保发放准确，产品合格、安全和有效。出库时，应当按照剩余效期由短至长顺序发放。

- 第三十四条 出库后的医用耗材管理由使用科室或部门负责。使用科室或部门应当指定人员负责医用耗材管理，保证领取的医用耗材品种品规和数量既满足工作需要，又不形成积压，确保医用耗材在科室或部门的安全和质量。

- 第三十五条 医用耗材临床应用管理是对医疗机构临床诊断、预防和治疗疾病使用医用耗材全过程实施的监督管理。医疗机构应当遵循安全、有效、经济的合理使用医用耗材的原则。

- 第三十六条 医务科负责医用耗材临床使用管理工作，应当通过加强医疗管理，落实国家医疗管理制度、诊疗指南、技术操作规范，遵照医用耗材使用说明书、技术操作规程等，促进临床合理使用医用耗材。

- 第三十七条 医务科应当加强高值医用耗材临床使用管理，扎实开展高值医用耗材使用评价和医嘱点评工作。

- （一）督促临床认真执行疾病诊疗规范，严格把握手术指征和高值医用耗材适应症，开展术前讨论，评估使用的必要性、安全性和经济性等。

- （二）告知患者使用高风险高值医用耗材可能存在的风险。使用Ⅲ级或植入类高值医用耗材时，应当签署知情同意书，要具体说明使用的产品名称、规格、型号、生产企业和耗材费用，但紧急抢救治疗可除外。

- （三）使用高值医用耗材前，应当按照产品说明书的有关要求进行检查，核对实物与手术所需产品是否一致，以及产地，规格型号，生产批号，灭菌批号，有效期是否相符。使用无菌医疗器械前，应当检查直接接触医疗器械的包装及其有效期限。包装破损、标示不清、超过有效期限或者可能影响使用安全、有效的，不得使用。

- （四）使用时，医师应认真记录手术操作过程，详细记录病变部位、高值医用耗材名称、规格、型号和数量，并将使用的高值医用耗材产品条形码粘贴在住院病历。

- （五）加强植入性医用耗材使用登记管理，填写植入单，记录保存已使用的植入性医疗器械的基本信息，包括产品注册证、品名、规格、型号/批号、可追溯的唯一性标识如条码或统一编号、手术日期、手术医生姓名、患者姓名、住院号。植入单应当由手术医生、签字确认，高值耗材联合检查小组开展复核。

- 要打通病历、耗材管理、收费等信息系统壁垒，通过自动调用获取耗材、患者、病情、医嘱、手术、费用等信息，确保知情同意书、手术操作记录和植入单的信息完全一致、完整、真实，追溯链路清晰。

- 第三十八条 建立完善高值医用耗材合理使用点评机制和异常使用预警机制。

- （一）定期分析高值医用耗材使用情况，调整和完善管理措施，控制耗材使用比例。使用量明显异常的耗材要深入分析，查明原因，结果及时通报医务科和使用科室。带量采购完成进度应进行内网公示，及时提醒进度滞后科室。

- （二）结合实际，制定重点管理目录、重点监控目录，将价格高、用量大、易不合理使用的高值医用耗材纳入重点管理。

- （三）监管分析重点围绕本单位百元医疗收入消耗卫生材料、国家重点监控高值医用耗材收入占比等情况，密切关注重点监控高值医用耗材的使用频率、使用金额情况。

- （四）加强高值医用耗材临床使用评价结果的应用，评价结果应当作为各单位动态调整供应目录的依据，对存在不合理使用的品种可以采取停用、限用等干预措施；同时将评价结果作为科室和医务人员相应临床技术操作资格或权限调整、绩效考核、评优评先等的重要依据。

- 第三十九条 高值医用耗材发生不良事件或者可疑不良事件，应当按照相关规定报告，对不良事件高发、后果严重的应当及时停用并查明原因，采取针对措施。

- 第四十条 将高值医用耗材规范使用纳入医务人员规范化培训和继续教育内容，作为职称晋升、医德考评的重要内容。

- 第四十一条 定期将质量安全事件报告、不良反应监测、重点监控、超常预警和评价结果进行内部公示，指导使用科室和部门采取措施，持续改进高值医用耗材临床使用水平。

- 第四十二条 加强对医用耗材使用人员培训，提高其医用耗材使用能力和水平。在新医用耗材临床使用前，应当对相关人员进行培训。

- 第四十三条 加强对医用耗材临床应用前试用的管理。医用耗材在遴选和采购前如需试用，应当由使用科室或部门组织对试用的必要性、可行性以及安全保障措施进行论证，并向使用科室职能部门提出申请或备案。（经使用科室负责人签字、医务科（护理部）、设备科审核，使用科室分管领导签字方可到设备科办理相关手续。医用耗材临床使用后应当出具评价报告）。医用耗材临床使用过程中严格落实医院感染管理有关规定。一次性使用的医用耗材不得重复使用；重复使用的医用耗材，应当严格按照要求清洗、消毒或者灭菌，并进行效果监测。

- 第四十四条 建立医用耗材临床应用登记制度，使医用耗材信息、患者信息以及诊疗相关信息相互关联，保证使用的医用耗材向前可溯源、向后可追踪。

- 第四十五条 加强对使用后医用耗材的处置管理。医用耗材使用后属于医疗废物的，应当严格按照医疗废物管理有关规定处理。

- 第四十六条 加强医疗质量控制，逐步设立医用耗材尤其是重点监控医用耗材的临床使用情况质控点，纳入医疗质量控制体系。

- 第四十七条 医院将结合单病种管理、临床路径管理、支付管理、绩效管理等工作，持续提高医用耗材合理使用水平，保证医疗质量和医疗安全。

第六章  监测与评价

- 第四十八条 医务科负责本单位医用耗材监测与评价工作。

- 第四十九条 建立医用耗材临床应用质量安全事件报告、不良反应监测、重点监控、超常预警和评价制度，对医用耗材临床使用安全性、有效性和经济性进行监测、监控、分析、评价，对医用耗材应用行为进行点评与干预。

- 第五十条 发生医用耗材相关质量安全事件，应当按照规定向卫生健康、药品监管行政部门报告相关信息，并采取措施做好暂停使用、配合召回、后续调查以及对患者的医疗救治等工作。

- 第五十一条 通过监测发现医用耗材不良事件或者可疑不良事件，应当按照有关规定报告。

- 第五十二条 对临床应用技术要求较高、风险较大、价格较昂贵的医用耗材进行重点监控。

- 第五十三条 建立医用耗材超常使用预警机制，对超出常规使用的医用耗材，要及时进行预警，通知相关部门和人员。

- 第五十四条 建立医用耗材临床使用评价机制。根据相关法律法规、技术规范等，建立评价体系，对医用耗材临床使用的安全性、有效性、经济性等进行综合评价，发现存在的或潜在的问题，制定并实施干预和改进措施，促进医用耗材合理使用。

- 第五十五条 加强医用耗材临床使用评价结果的应用。评价结果应当作为医疗机构动态调整供应目录的依据，对存在不合理使用的品种可以采取停用、重新招标等干预措施；同时将评价结果作为科室和医务人员相应临床技术操作资格或权限调整、绩效考核、评优评先等的重要依据，纳入绩效考核。

- 第五十六条 定期将质量安全事件报告、不良反应监测、重点监控、超常预警和评价结果进行内部公示，指导使用科室和部门采取措施，持续改进医用耗材临床使用水平。

第七章  信息化建设

- 第五十七条 逐步完善医用耗材信息化管理制度和系统。

- 第五十八条 医用耗材管理信息系统应当与医院其他相信息系统整合，做到信息互联互通、共享共建；应当与国家和省、市规定的采购交易系统做好对接，确保数据精准、采购规范、工作高效。

- 第五十九条 耗材管理信息系统应当覆盖医用耗材遴选、采购、验收、入库、储存、盘点、申领、出库、临床使用、质量安全事件报告、不良反应监测、重点监控、超常预警、点评等各环节，实现每一件医用耗材的全生命周期可溯源。

- 第六十条 设备科应当在医用耗材验收入库时，将有关信息录入信息系统。信息内容至少包括医用耗材的级别、风险类别、注册证类别、医用耗材类别、用途、功能、材质、规格、型号、销售厂商、价格、生产批号、生产日期、消毒灭菌日期等。

- 医保办应当做好医用耗材收费和医保代码等信息维护。

第八章  监督管理

- 第六十一条 医用耗材管理应当严格落实医疗卫生领域行风管理有关规定，做到廉洁购用。不得将医用耗材购用情况作为科室、人员经济分配的依据，不得在医用耗材购用工作中牟取不正当经济利益。

- 对违反行风规定的医疗机构和相关人员，卫生健康行政部门、中医药主管部门应当根据情节轻重，给予相应处罚和处理。

- 第六十二条 落实院务公开有关规定，将主要医用耗材纳入主动公开范围，公开品牌品规、供应企业以及价格等有关信息。

- 第六十三条 广泛开展行风评议活动，加大对医用耗材管理过程中存在的违反“九不准”规定等行为的查处力度，对问题严重的医疗机构依法追究相关领导责任。

- 第六十四条 严格按照国家有关规定收取医用耗材使用相关费用，不得违规收取国家规定医用耗材收费项目之外的费用。

- 第六十五条 各部门、科室和相关人员不得接受与采购医用耗材挂钩的资助，不准违规私自使用未经正规采购程序采购的医用耗材。

- 第六十六条 加强本院信息系统中医用耗材相关统计功能管理，严格统计权限和审批程序。严禁开展商业目的的医用耗材相关信息统计，或为医用耗材营销人员统计提供便利。

- 第六十七条 加强对本院医用耗材的管理工作，定期检查相关制度的落实情况。

- 第六十八条 设备科、医务科和纪检监察室加强对医疗机构医用耗材管理工作的监督与管理，定期进行监督检查。

- 第六十九条 出现下列情形之一的，根据其具体情形及造成后果由医院依法依规予以处理：

- 违反医疗器械管理有关法律、法规、行政规章制度、诊疗指南和技术操作规范的；

- 未建立医用耗材管理组织机构，医用耗材管理混乱，造成医疗安全隐患和严重不良后果的；

- 医用耗材使用不合理、不规范问题严重，造成医疗安全隐患和严重不良后果的；

- 非医用耗材管理部门擅自从事医用耗材采购、存储管理等工作的；

- 将医用耗材购销、使用情况作为个人或者部门、科室经济分配依据，或在医用耗材购销、使用中牟取不正当利益的；

- （六）违反本办法的其他规定并造成严重后果的。

- 第九章  附 则

- 第七十条 医用耗材临床试验、科研用医用耗材按照相关规定执行。

- 第七十一条 医院现有医用耗材管理规定与本办法不一致的，以本办法为准。

国家和省、市、医院新出台规定的，从其规定。

附件：1.医用耗材集中带量采购信息填报审批表

- 2.新医用耗材准入申请表

3.绍兴市中医院医用耗材临时使用申请单

附件1

医用耗材集中带量采购信息填报审批表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 填报内容 |  | 填报时间 |  |
| 基本情况 （政策背 景，医院情 况，填报情 况等） | 经办人签名： |  |  |
| 使用科室意见 （调整理由） | 科主任签名： 年 月 日 |  |  |
| 采购管理 科室意见 | 科主任签名： 年 月 日 |  |  |
| 分管领导 审批 | 签名： 年 月 日 |  |  |
| 院长审批 | 签名： 年 月 日 |  |  |
| 书记审批 | 签名： 年 月 日 |  |  |

注：1.填报具体信息另附材料。

- 2.填报情况与历史采购情况相比有调整的，使用科室应说明理由或另附材料。

附件2

绍兴市中医院新医用耗材准入申请单

| 申请类型 | 新技术新项目：□ 临床特需：□ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用耗材名称 | 规格型号 |  | 推荐品牌 | 生产厂家 | 单价（元） | 医疗器械注册证 |
| 申请科室 |  |  | 省平台 ID码 |  | 医保编码 |  |
| 预计年 病例数 |  |  | 计量单位 |  | 预计用量 （元/年） |  |
| 推荐 经销商 |  |  |  |  | 联系电话 |  |
| 应用范围 | □全院 □申请科室 □其他 |  |  |  |  |  |
| 主要适应症/DRGS病组支付标准 |  |  |  |  |  |  |
| 配套医疗设备 | 需要：□已购置 □需购置 □其他，注册证： □不需要 |  |  |  |  |  |
| 本院现有同类产品名称及 价格 | □无 | 1.材料名称： 2.材料名称： □有 品 牌： 品 牌： 单 价： 单 价： |  |  |  |  |
| 是否替换原有耗材 | □是 □否 |  | 原有耗材名称 |  |  |  |
| 说明申请耗材的 特点和优势 | 申请人： 科主任/护士长： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 设备科 查证情况 说明 | 产品类别：带量采购□ 集中采购□ 阳光采购□ 自行采购□ 其他□ 产品属性： 一次性灭菌/消毒产品□ 医疗产品□ 护理产品□ 产品来源： 进口 □ 国产 □ 经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 医保办 意见 | □不可收费 □可收费（□医保 □自费） 科主任： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 院感科 意见 | 科主任： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 医务科/护理部 意见 | 科主任： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 设备科 意见 | 科主任： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 医用耗材管理委员会意见 | 主 任： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

说明：

1.医疗产品需医务科审批，护理产品需护理意审批，消毒类材料、复用物品需经院感科评估。

2.产品彩页、三证、功能介绍、相关技术先进循证资料（如文献等）及《新产品使用规范》一并交设备科。

附件3

绍兴市中医院医用耗材临时使用申请单

| 申请科室 |  |  | 申请人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省平台代码 |  |  | 材料名称 |  |  |  |
| 品牌 |  |  | 规格、型号 |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  | 申请数量 |  |
| 经销商 |  |  |  |  | 单价 |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  | 金额 |  |
| 应用范围 | □全院 □申请科室 □其他 |  |  |  |  |  |
| 主要适应症 |  |  |  |  |  |  |
| 配套医疗设备 | 需要：□已购置 □需购置 □其他，注册证： □不需要 |  |  |  |  |  |
| 本院现有同类产品名称 及价格 | □无 | 1.材料名称： 2.材料名称： □有 品 牌： 品 牌： 单 价： 单 价： |  |  |  |  |
| 申请理由 （请说明用途、临床意义、如本院已有同类物品，请说明申请物品的特点） | 科主任： 支部书记： 护士长(手术用）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 医务科/ 护理部 意见 | 科主任： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 设备科 意见 | 产品类别：带量采购□ 集中采购□ 阳光采购□ 自行采购□ 其他□ 产品属性： 一次性灭菌/消毒产品□ 医疗产品□ 护理产品□ 备注： （是否首次审批：是□ 否□） 科主任： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 医保办 意见 | □不可收费 □可收费（□医保 □自费） 科主任： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 院感科 意见 | 科主任： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 业务分管院长意见 | 分管院长： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 设备分管院长意见 | 分管院长： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

说明：

- 1.医疗产品需医务科审批，护理产品需护理意审批，消毒类材料、复用物品需经院感科评估。

- 2.产品彩页、三证、功能介绍、相关技术先进循证资料（如文献等）及《新产品使用规范》一并交设备科。

- 3.申请数量请控制在单病人一人疗程的使用或总价2万元以内。

绍兴市中医院党政综合办公室               2025年4月10日印发