绍市中医〔2025〕55号

绍兴市中医院关于印发胸痛中心时钟

统一管理制度的通知

各科室：

为进一步推进医院胸痛中心建设，压实各部门准时、精确地校准时钟，保证胸痛患者就诊过程中时间的准确性，结合我院实际情况，特制定《绍兴市中医院胸痛中心时钟统一管理制度》，现印发给你们，请认真学习，贯彻执行。

绍兴市中医院

2025年6月13日

绍兴市中医院胸痛中心时钟统一管理制度

- 总则

- 为推进医院胸痛中心建设，压实各部门能准时、精确地校准时钟，保证患者能得到连续有效的医疗服务的有力保障，最大程度地保障医疗质量，特制定本时钟统一管理制度。

- 二、定义

- 胸痛中心时钟统一管理制度是指在胸痛中心的医疗救治体系内，为保障急性胸痛患者诊疗流程的时间敏感性和数据准确性，对所有参与胸痛救治的相关设备设施（如监护仪、心电图机、呼吸机等医疗设备，以及信息系统、时钟显示装置等）、场所（包括急诊室、导管室、病房等）和人员操作的时间记录系统，进行统一校准、同步管理与规范监督的标准化制度。

- 三、管理范围

全院各科室的时钟、内网计算机及有时钟的医疗设备设施。

- 四、管理责任人

职能和医技科室由科主任、临床科室由护士长指派专人负责。

- 五、时钟校准办法

- （一）由信息科工作人员负责将医疗信息系统相关的服务器与院内时钟服务器做好同步，同时定期检查时钟服务器时间，确保时钟服务器时间与北京时间误差不超过1分钟。

- （二）确保全院各科室内网计算机安装内网桌管软件，桌管软件服务器与时钟服务器同步。

- （三）禁止各科室手工调整本科室计算机时钟。

- （四）各科室每日指派专人对全科有时钟的设备统一校准，做好校准记录，每周组织科室人员自查，发现问题及时整改。

- （五）发现有时钟不统一的内网计算机，及时向信息科报告，由信息科负责将时钟调整至统一。

- （六）设备科提供时钟调整相关技术支持，联合质控办不定期对全院各科室有时钟的医疗设备进行时钟校准抽查，对发现有时钟不统一的科室要求整改，对反复多次发现时钟不统一的科室通报批评。

- 六、附则

窗体顶端

（一）本制度由绍兴市中医院医务科负责解释与修订。

（二）本制度与院内其他相关规定存在不一致时，以本制度为准。

窗体顶端

绍兴市中医院党政综合办公室               2025年6月16日印发