| 制度编号 | Q-002 | 制度名称 | 消防安全管理制度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制订部门 | 保卫科 |  | 修订时间 | 2025年5月 |
| 适用范围 | √☑ 全院 □ 科室 备注： |  |  |  |

消防安全管理制度

- 第一条 严格遵守国家及行业消防法律法规，建立健全消防安全制度，明确消防安全责任。

- 第二条 消防安全管理贯彻“预防为主、防消结合”的方针，坚持“谁主管，谁负责”的原则，落实“一岗双职”、“管行业必须管安全、管业务必须管安全”要求，实行逐级消防安全责任制。

第三条 医院保卫科是消防安全职能部门，负责日常消防安全管理，对各科室（部门）实施消防安全检查监督和指导。

第四条 各部门（科室）要履行消防安全主体责任，科室负责人为本部门（科室）消防安全第一责任人。科室设立消防管理联络员，在科室负责人领导下，做好消防器材检查，用电用火安全、易燃易爆物品等消防安全管理工作，发现火险隐患应及时上报，并提出整改意见。

第五条 全体职工履行岗位消防安全职责，做好本本岗位消防安全管理各项工作。

- 第六条 医院职工都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警、参加灭火的义务。

- 第七条 建立义务消防队，在院消防安全委员会领导下，承担全院范围内防火、灭火、或协助公安消防的火灾扑救任务。

- 第八条 按消防法规定，设置消防安全重点部位：门诊部、住院部、危险品仓库、变配电房、锅炉房、食堂、集体宿舍、液氧站、库房、放射科和使用贮存汽柴油、酒精、氧气、液化石油气、易燃易爆化学物品场所。

- 第九条 规范院内动火作业，凡在消防安全重点部位和禁止烟火区域内，不准擅自动火作业及吸烟，因工作需要使用明火（电焊、气焊等），必须进行审批，并落实相应消防安全措施。

第十条 使用、保管易燃易爆化学危险品人员，应严格执行国家有关消防安全规定和防火防爆注意事项。储存的库房必须符合防火要求。

- 第十一条 电器产品、燃气用具等物品购置必须符合国家强制性规范标准，电器设备、管线路的使用、安装和维修，应严格遵守安全操作规程和有关消防技术规定。

- 第十二条 任何部门和个人（包括集体宿舍）严禁私拉乱接电气线路、超负荷用电。非医疗需要严禁使用电炉、热得快等大功率电器及明火灶具。

- 第十三条 规范电动自行车使用，电动自行车在指定场所充停，不得进入建筑体、电梯、楼梯间，不得影响消防通道、疏散通道及安全出口。

第十四条 根据消防安全要求，配置相应种类、数量的灭火器材设备和消防设备。建立和实施消防设施日常维护保养制度，定期进行维护保养和检测，确保灵敏、可靠，有效运行。

第十五条 严禁擅自停用关闭消防设备设施以及挪用、遮挡、埋压、圈占消防设施和灭火器材，严禁设置影响疏散逃生和灭火救援的铁栅栏，严禁锁闭堵塞安全出口、占用消防通道和扑救场地。

第十六条 加强消防重点部位安全巡查，每日按要求组织开展防火巡查并填写巡查记录表。

第十七条 每月和重要节假日、重大活动前至少组织1次消防安全检查，实行隐患整改闭环管理，对发现的安全隐患和问题立即督促限期整改。

第十八条 加强对全体员工（包括在编人员、实习生、进修生、规培生、合同制人员、工勤人员等）的消防安全宣传教育培训，熟悉本部门灭火与应急预案，切实增强消防技能，做到“四懂四会”。

第十九条 对认真遵守消防安全制度，积极提供合理化建议和火险隐患整改意见，发现火情及时报警，并参加扑救等成绩显著的科室或个人，将给予表彰和奖励；对违反消防责任制度造成火警火灾事故者，根据情节轻重分别给予经济处罚或行政处分，触犯刑律的由司法机构追究其法律责任。

- 历次修改日期：2004年1月，2012年2月，2015年6月，2019年10月，2025年5月