| 制度编号 | Q-003 | 制度名称 | 消防设施、设备及器材管理制度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制订部门 | 保卫科 |  | 修订时间 | 2025年5月 |
| 适用范围 | √☑ 全院 □ 科室 备注： |  |  |  |

- 消防设施、设备及器材管理制度

- 第一条 消防设施、设备是指建筑物内的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统、防火门、防火卷帘、挡烟垂壁、室内、外消火栓、高位补偿水箱、水泵接合器、水力警铃等固定设施、设备。 消防器材是指灭火器、灭火毯、干沙箱、防毒面具等器材。消防安全标志是指与消防有关的文字、图案等。

- 第二条 消防器材和消防设施是扑救各类火灾的先决条件和工具，应设置易取用的明显位置，全体员工都要爱护消防器材、消防设施和安全标志。

- 第三条  非火灾情况下，任何部门和个人都不准使用、试用和玩耍消防器材、消防设施和安全标志。特殊情况确需使用时，需经保卫科许可。

第四条  严禁占用消防通道，堵塞安全出口；严禁挪用、遮挡、圈占、堵塞消防器材和消防设施，保证通道出口畅通，消防器材处于随时可用状态。

第五条  消防器材要定位、定人负责保管，由专人对消防器材和消防设施的使用情况进行日常巡检，按照消防器材和消防设施的性能要求，定期按规范进行检查，对达不到标准的消防器材和消防设施及时更换或维修。更换的消防器材和消防设施不得低于原有标准。

第六条 消防控制系统、报警系统、应急照明系统、自动喷水系统、防烟排烟系统、给水系统等设施设备应委托由消防部门签发有资质的第三方单位进行日常的维护保养。

第七条  建筑消防设施、设备及建筑消防电气应每年委托由消防部门签发有资质的第三方单位进行检测，对医院消防安全情况进行全面评估，根据评估内容应进行立行整改。

第八条  损坏消防设施、设备及器材应照价赔偿，影响灭火造成损失的要追究相应法律责任。

历次修改时间：2004年1月，2012年2月，2015年6月，2019年10月，2025年5月