| 制度编号 | Q-004 | 制度名称 | 安全检查制度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制订部门 | 保卫科 |  | 修订时间 | 2025年5月 |
| 适用范围 | √☑ 全院 □ 科室 备注： |  |  |  |

- 安全检查制度

- 第一条 为加强医院安全管理工作，保障医院的内部设施、设备安全运行，确保医院员工和患者的生命财产安全，特制定本制度。

- 第二条 安全检查工作由安全生产委员会统一组织和管理，各科室、部门和岗位职工都有安全管理责任。

- 第三条 安全检查主要包括但不限于以下内容

- 1.消防设施、设备的运行是否正常

- 2.疏散通道、安全出口是否畅通

- 3.应急照明及疏散、安全标志是否正常

- 4.用电、用火是否存在违章现象

- 5.治安及防盗等检查

- 6.特种设备及重点部位运行情况

- 7.危险化学品使用、储存情况

- 第四条 安全检查包括经常性、定期性和专业性检查。

第五章 经常性检查:由各科室自行组织,对本区域内消防器材、消防通道、防火、防盗、用电和用火、危化品使用及储存等情况进行检查，夜间由总值班和科内值班人员进行夜查。

第六章 定期性检查：

1.每月一次科室自查，填写科室安全自查表并上报保卫科。

2.每季度一次安全生产大检查，春季要加强防雷、防静电及电气设备线路的检查；夏季要加强食品安全、化学危险物品及防火安全的检查；秋季加强对物资储存情况的检查。

3.元旦、春节、五一、国庆等重大节日医院主要领导及分管领导带队检查。

第七条 专业性检查：主要是对特种设备、特殊工种如电梯、蒸气发生器、压力容器、氧气房、放射装置、变配电房等组织专业检查。

第八条 对重点要害部位，必要时委托专业人员、专业机构进行检修。

第九条 各项安全检查完毕应及时作好记录,建立台账，存在安全隐患及时整改，重大安全隐患应及时组织相关专业人员进行分析，制订切实可行、有效的安全防范措施。

历次修改时间：2004年1月，2012年2月，2015年6月，2019年10月，2025年5月