| 制度编号 | Q-012 | 制度名称 | 特种设备安全管理制度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制订部门 | 保卫科 |  | 修订时间 | 2025年5月 |
| 适用范围 | √☑ 全院 □ 科室 备注： |  |  |  |

- 特种设备安全管理制度

- 第一条 为加强医院特种设备管理，设置特种设备管理领导小组管理机构。保卫科负责电梯、扶梯及起重机械管理，总务科负责锅炉等后勤设备管理，设备科负责高压灭菌器、气瓶等医疗设备管理。

- 第二条 医院特种设备包括但不限于电梯、扶梯、机械式停车设备、压力容器（含气瓶）、压力管道等。

- 第三条 按《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017)要求建立特种设备档案，包括技术文件、操作手册、维护记录和检验报告等。

- 第四条 医院应采购、使用取得生产许可（含设计、制造、安装、改造、修理），并经检验合格的特种设备。不得采购超过设计使用年限的特种设备，禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。

- 第五条 特种设备投入使用前，应向有关管理部门注册登记，并取得使用许可标志。按规定做好定期检验检测工作。

- 第六条 特种设备操作人员必须接受专业培训，并取得相应操作资格证书。

- 第七条 特种设备操作人员必须定期进行复训，确保其资格证书在有效期内，逾期的应停止特种设备操作。

- 第八条 特种设备应按照操作规程进行使用，严禁违章操作。

- 第九条 特种设备应委托具有相应资质的机构进行维护、保养和检查，确保设备处于良好的工作状态。

- 第十条 特种设备出现故障时，应立即停止使用，并由专业人员进行维修。

- 第十一条 定期组织特种设备的安全检查，及时发现并解决安全隐患，并对其进行记录。

- 第十二条 特种设备发生事故时，应立即启动应急预案，组织抢救，并进行事故调查和处理。

- 第十三条 自觉接受相关管理部门的监督和检查，并配合其开展相关工作。

- 第十四条 本制度与国家新颁布的法律、法规、规范相抵触时，应根据国家相关法律、法规和规范进行调整和补充。

历次修改时间：2025年5月